滁州学院2024-2026年学生公寓智能控电系统维保服务项目

单一来源采购文件

项目编号：2024CG-001

采购人：滁州学院资产与实验室管理处（盖章）

采购代理机构：安徽立地工程咨询有限公司（盖章）

2024年3月

目  录

第一章  采 购 邀 请 函	1

第二章 供应商须知	1

一、供应商须知前附表	1

二、供应商须知	5

（一）总  则	5

（二）采购文件	6

（三）响应文件的编制	8

（四）响应文件的递交	9

（五）开标、评审和定标	10

（六）合同的授予	13

（七）纪律和监督	13

（八）质疑与投诉	14

第三章  评审办法	16

二  响应文件初审	16

三  响应文件的澄清和补正	18

四 比较与评价	18

五 推荐成交候选人	18

第四章 采购需求及技术参数要求	21

第五章  合同条款及格式	24

第六章  响应文件格式	24

资信证明文件	27

第七章   采购人、代理机构对本单一来源采购采购文件的确认	41

- 第一章  单一来源邀请函

常州常工电子科技股份有限公司：

1、滁州学院资产与实验室管理处采购的滁州学院2024-2026年学生公寓智能控电系统维保服务项目采购前期事项已准备完毕，现通过单一来源采购方式选定服务单位。

2、服务期限：自合同签订之日起一年；合同首签一年，服务期满且服务满足采购单位需求后，在双方同意的情况下续签下一年合同，合同内容及合同价不变，最多续签二次。

3、安徽立地工程咨询有限公司受采购单位的委托作为本项目采购代理机构，现邀请贵公司进行密封投标，来完成滁州学院2024-2026年学生公寓智能控电系统维保服务项目工作。

4、供应商如愿意参加投标，2024年03月14日17时前向采购代理机构领取单一来源文件或采购代理机构将以电子邮件形式发送给供应商。

- 5、采购工作安排：

（1）投标预备会时间：不再集中召开招标答疑会，要求在2024年03月17日17时前将投标疑问应以电子邮件形式发送到ahldzb@126.com代理邮箱，采购人和代理机构将在2024年03月18日17时前统一给予书面答复。

（2）响应文件递交截止时间：2024年03月20日15时00分

- 6、响应文件递交方式及要求：

响应文件递交截止时间：2024年03月20日15时00分

响应文件递交地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼会议室

- 采购人：滁州学院资产与实验室管理处

地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区

采购联系人：李老师、聂老师

电话：0550-3512003、13855080612

- 采购代理机构：安徽立地工程咨询有限公司

地址：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼

联系人：全经理

电话：0550-3831128、18075270227、13965950189

滁州学院2024-2026年学生公寓智能控电系统维保服务项目

单一来源回执函

致：滁州学院资产与实验室管理处

滁州学院2024-2026年学生公寓智能控电系统维保服务项目的单一来源邀请函已收悉，我公司经研究决定        （参加/不参加）滁州学院2024-2026年学生公寓智能控电系统维保服务项目的招标，承诺按规定时间提交相关资料，并遵守文件的要求及有关规定。

特此函复

供应商：                   (盖章)

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：

2024年   月   日

- 第二章 供应商须知

- 一、供应商须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 滁州学院2024-2026年学生公寓智能控电系统维保服务项目 |
| 1.1 | 项目编号 | 2024CG-001 |
| 1.1 | 服务周期 | 自合同签订之日起一年；合同首签一年，服务期满且服务满足采购单位需求后，在双方同意的情况下续签下一年合同，合同内容及合同价不变，最多续签二次。 |
| 1.1 | 服务地点 | 1.滁州学院会峰校区：东区 1—8、2A、17、18 号公寓楼；西区 9—14 号公寓楼。 2.滁州学院琅琊校区：1—8 号公寓楼。 |
| 1.2 | 采购人联系 人及电话 | 联系人：李老师、聂老师；电话：0550-3512003、13855080612 |
| 1.2 | 代理机构联系人及电话 | 联系人：全经理；电话：0550-3831128、18075270227、13965950189 |
| 1.3 | 资金来源 | 学院维修费 |
| 1.4 | 采购预算 | 8万元/年 |
| 1.5 | 最高投标限价 | 本项目最高限价为80000元/年，小于或等于此报价为有效报价。供应商报价高于最高限价的，其响应文件均按无效投标处理。 |
| 2.1 | 采购需求（内容） | 具体详见采购文件第四章 |
| 4.1 | 采购方式 | 单一来源 |
| 7.2 | 供应商资格条件及其他要求 | 1、本次招标要求供应商须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织，须具备相应货物的制造能力，并具有与本招标项目相应的供货能力。 2、供应商具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）； 3、本次招标不接受联合体投标。 4、信誉要求：供应商不得存在以下情形： ①供应商被人民法院列入失信被执行人的； ②供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的； ③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的； ④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的； ⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的； ⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的； |
| 9.1 | 踏勘现场 | 不组织,供应商自行踏勘现场。 |
| 10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 11.1 | 联合体投标 | 本次招标 不接受 联合体投标 |
| 12.1 | 采购代理费 | 项目中标（成交）金额30万元以下，代理服务费不足3500元的小额项目，按3500元固定标准收取。项目为多包的小额项目，每包增加500元代理费。 备注： （1）采购项目所涉及开评标场地及会议、交通、住宿、评审、监督、进场交易、投诉质疑处理等一切相关延伸服务产生的费用均包含在代理服务费中。 （2）采购代理费向所代理项目的中标（成交）供应商收取，采购人不支付代理机构任何费用。供应商须自行考虑履约过程中存在的价格因素及相关风险。 （3）若项目一个包允许多家供应商中标（成交），则由同时中标（成交）人均摊代理服务费（四舍五入取整）；一招多年的服务项目以一个年度的中标（成交）金额计费。 |
| 16.3 | 供应商要求澄清采购文件的截止时间及方式 | 供应商自行勘察现场，如供应商对采购文件有疑问，请于2024年3月17日17时前将疑问以书面形式送达至采购人（资产与实验室管理处（会峰校区行政楼220）），须加盖公章，同时发送到邮箱：ahldzb@126.com（联系电话：全工 0550-3831128、18075270227、13965950189），并及时和采购人（招标代理机构）联系，采购人（招标代理机构）2024年3月18日17时前以电子邮箱内进行答疑回复。 |
| 23.1 | 采购有效期 | 采购有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。 |
| 24 | 采购保证金 | 不要求。 |
| 25.1 | 响应文件数量 | 份数：正本1份，副本2份 |
| 25.2 | 响应文件密封要求 | 资信证明文件正、副本密封在一个密封袋中；商务标正、副本密封在一个密封袋中。 |
| 25.3 | 签字或盖章要求 | 响应文件须按格式文件要求签字或盖章，否则经评审小组一致认定后，按照无效投标处理。 |
| 27.1 | 递交响应文件截止时间 | 2024年3月20日15时00分（北京时间） |
| 27.2 | 开标时间及地点 | 开标时间：2024年3月20日15时00分（北京时间） 开标地点：安徽立地工程咨询有限公司开标室（滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼） |
| 28.3 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）宣布采购人、代理机构等有关单位； （3）公布投标截止时间前，递交响应文件的供应商名称等； （4）先开资信标、最后开商务标，公布供应商投标报价、服务期及其他内容，并记录在案； （5）开标结束。 |
| 29.1 | 评审小组的组建 | 依法组建 |
| 31.1.1 | 是否授权评审小组确定成交候选人 | 是，由评审小组推荐1名成交候选人。 |
| 31.1.2 | 成交候选人公示媒介 | 在相关网站予以公告 |
| 31.2 | 成交通知书 | 成交通知书须加盖采购人公章后方可发出。 |
| 31.3 | 成交通知书发放形式 | 数据电文和纸质形式 |
| 35.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：转账 履约担保的金额：年成交价款的2.5% 缴纳时间：签定合同前 成交供应商在签订合同前需将成交价款的2.5%作为履约担保交至学校指定账户，验收合格后退还。 单 位：滁州学院 开户行：工行醉翁亭支行 帐 号：1313062809024904784 |
| 36 | 付款方式 | 服务期结束后，甲方对乙方维保服务验收合格后，凭乙方提交的合同、发票原件等材料办理结算手续。 |
| 1.供应商若为外资企业或法定代表人为非中华人民共和国公民，成交后将供应商及其法定代表人进行网上公示，如有失信行为将取消成交候选人资格。 2.本采购文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确时，各供应商的响应文件只要满足其中任一条款均视为对采购文件的响应。 3.评审小组只依靠供应商递交的响应文件及其按照采购文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。 4.本文件的最终解释权归采购人、采购代理机构所有。 |  |  |

- 二、供应商须知

- （一）总  则

1.项目概况

1.1本次采购项目名称：见供应商须知前附表。

项目编号：见供应商须知前附表。

采购人：见供应商须知前附表。

服务期（合同履行期限）：见供应商须知前附表。

供货地点：见供应商须知前附表。

1.2采购人及联系人: 见供应商须知前附表。

代理机构及联系人: 见供应商须知前附表。

1.3资金来源：见供应商须知前附表。

1.4本项目预算：见供应商须知前附表。

1.5本项目最高限价：见供应商须知前附表。

2.采购范围：

2.1 采购内容：见供应商须知前附表。

2.2技术要求：详见第四章《采购内容及服务要求》。

3.标段划分：

3.1本项目划分： 一 个标包

4.采购方式：

4.1本项目采购方式：见供应商须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次采购项目合同采用  固定总价  。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  最低评标价法 （详见第三章评审办法）

7.供应商资格：

7.1参与采购活动的供应商必须是满足法律法规规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于采购项目的差异性，供应商在参与具体采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见供应商须知前附表。

7.3 供应商必须确保自己在响应文件中的信息真实、准确，否则，供应商因此蒙受损失，采购人概不负责。

8. 投标费用

8.1供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1不组织,供应商务必自行踏勘现场。

9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会（本项目不召开投标预备会，故本条款不采用。）

11.联合体：详见供应商须知前附表。

12.代理服务费：详见供应商须知前附表。

13.供应商应注意的事项

13.1供应商一旦报名且领取本采购文件并参加响应，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。供应商必须严格按采购文件的要求编制响应文件。

13.2供应商对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须最大限度的满足采购文件的相关要求。

13.3供应商的投标保证金都应在响应文件规定的投标保证金缴纳截止时间前缴纳，以资金到账时间为准（采用支票、汇票、本票、保函等的，以支票、汇票、本票、保函等递交的时间为准）。 （本条不采用）

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

13.5供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次采购货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）采购人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。

13.6凡供应商在交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在相关网站曝光。

13.7供应商的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变。

13.8成交候选供应商无正当理由放弃成交候选人资格的，其保证金将不予退还，并被记不良信息记录。

- （二）采购文件

14. 采购文件的编制依据

参照相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

15. 采购文件的组成

15.1 采购文件包括内容：

第一章  单一来源邀请函

第二章  投标须知

第三章  评审办法

第四章  采购需求及技术参数要求

第五章  合同条款及格式

第六章  响应文件格式文本

第七章  采购单位、采购代理机构对本文件的确认

15.2 除15.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

15.3供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

15.4供应商可以通过电子邮箱对采购文件提出澄清（质疑）。采购文件的澄清以书面形式发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。

16. 采购文件的修改、补充、解释

16.1采购文件发出后，采购人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以澄清公告书面形式予以公告，请各位供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

16.2 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如不及时查看造成后果由供应商自负。

16.3 采购文件的解释

本采购文件由采购人（或其委托的采购代理机构）负责解释。

17. 采购文件的发出

17.1 采购文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报采购人备案后，方可发出。

18. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、成交样品封存等事项。（评审小组无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在供应商提供采购人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评审小组推荐的成交候选人方可生效，采购人或代理机构发布成交（成交）结果公告。（本项目不采用）

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、供应商在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（本项目不采用）

- （三）响应文件的编制

19. 响应文件的语言及度量衡单位

19.1供应商的响应文件、以及供应商与采购人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

19.2除采购文件中另有规定外，响应文件使用的度量衡均须采用法定计量单位。

20. 响应文件的组成

20.1响应文件由响应文件一（资信证明文件）、响应文件二（商务标）两部分组成。具体内容详见第六章响应文件格式内容。

20.2响应文件的密封

20.2.1 响应文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

20.2.2 响应文件封套上应写明的内容及具体密封要求见供应商须知前附表。

20.2.3 未按本章第20.2.1项或第20.2.2项中包装袋要求密封和加写标记的响应文件，采购人应予拒收。

20.3响应文件的编制

20.3.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

20.3.2 响应文件应当对采购文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

20.3.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

20.3.4 响应文件正本一份, 副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

20.3.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体密封要求见供应商须知前附表规定。

21. 响应报价

21.1响应报价的单价和总价（含最后报价，下同）全部采用人民币表示。

21.2响应报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

21.3供应商只允许有一个方案、一个报价。

21.4响应文件中的单价和总价全部采用人民币表示。综合单价包括但不限于：须承担智能用电控制系统（见设备清单）的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、售后及维修服务、系统应包括货款、标准附件、备品备件、配线及附件（电线、通讯线、套管、插座、空开等）、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、平台对接、培训、保修等一切税金和费用，综合单价今后将不作任何调整。供应商应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于采购人的单价进行认价。

21.5响应报价的价格是货物交货地验收价格，其各项单价即为履行合同的固定单价。

21.6服务要求中规定的调试和培训费用应包括在响应价格中。响应报价为含税价，采购人不再为此次采购支付任何费用。

21.7供应商的报价不得高于本次最高限价，否则将作为无效响应处理。最高限价详见供应商须知前附表。

21.8如响应文件中未列明全面实现响应服务功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在报价中。

21.9响应报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

21.10响应报价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评审时将有效响应中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

21.11本次评审采用最低价法，实行两次报价。第一次报价为供应商在响应文件中填报的报价，第二次报价在响应文件通过评审后，评审小组向响应文件评审有效的供应商进行询标，供应商应在询标规定的时间内（20分钟），以书面形式进行二次报价，第二次报价即为最后报价。

若供应商未在询标规定的时间内进行二次报价（最后报价）或其二次报价被评审小组会认定无效的，评审小组默认其响应文件中填报的价格为供应商的最后报价，评审结果以供应商的最后报价为准，二次报价（最后报价）不得高于其一次报价，否则取消其投标资格。采用单价合同的项目，最终响应报价的综合单价结合一次报价中的各项综合单价按总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。

22. 响应有效期

22.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应有效期为60天。

22.2在响应有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担本采购文件和法律规定的责任。

23. 投标保证金（本项目不要求提交投标保证金，故本条款不采用。）

- （四）响应文件的递交

24. 响应文件的份数和签署

24.1响应文件份数：正本1份，副本2份。

24.2响应文件须按格式文件要求签字或盖章，否则经评委会一致认定后， 按照无效投标处理。

25. 响应文件的提交

25.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交响应文件。未在规定截止时间之前递交有效响应文件的，不予接收，投标将被拒绝。

26．响应文件的补充、修改与撤回

26.1在本采购文件规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

26.2供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按要求签字或盖章。

26.3 供应商撤回响应文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的采购保证金。

- （五）开标、评审和定标

27. 开标

27.1  开标的时间和地点

27.1.1采购人在供应商须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，供应商的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标，并手持法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和本人身份证）。

27.2开标程序

开标会议由安徽立地工程咨询有限公司（采购代理机构）主持。

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标（采购）人、代理机构主持人、见证人等有关人员姓名；

（3）公布投标截止时间前，递交响应文件的供应商名称等；

（4）供应商在投标截止时间后，规定时间内完成响应文件密封工作；

（5）公布供应商投标报价、质量目标、供货期及其他内容，并记录在案；

（6）开标结束。

27.3开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

28. 评审小组

28.1  评审小组的组成

28.1.1评审由采购人依法组建的评审小组负责。

28.1.2评审小组负责人依法推荐或确定。

28.2  评审小组成员名单在成交结果确定前应当保密。

28.3  评审小组成员有下述情形的，应当主动提出回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

28.4 评审小组应当向采购人提出书面评审报告，并抄送有关监督部门。评审报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评审小组成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的供应商一览表；

（5）无效投标情况说明；

（6）评审标准、评审方法或者评审因素一览表；

（7）经评审的价格或者评分比较一览表；

（8）供应商串标、围标等违规行为的确认报告；

（9）经评审的供应商排序；

（10）推荐的成交候选人名单；

（11）澄清、说明、补正事项纪要。

28.5评审小组应自觉接受有关监督部门的现场监督，评审小组成员与评审活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。响应文件及与评审有关的资料应当保密。

29. 评审

29.1  评审准备工作

29.1.1阅读由采购人或采购代理单位编写的招标项目情况的说明材料；

29.1.2阅读、研究采购文件和相关评审资料，获取评审所需要的重要信息和数据；

29.1.3熟悉采购文件规定的评审方法及在评审过程中需要考虑的相关因素；

29.1.4核对评审工作用表。

29.2  评审办法

29.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

29.3评审原则：

遵循公平、公正、科学和择优的原则。

29.4 关于提供相同品牌的处理（本条不采用）

29.5响应文件的澄清

29.5.1 在评审过程中，评审小组认为需要，在采购人的监督下，可要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出书面答复。

29.5.2 书面答复须经供应商法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为响应文件的组成部分。

29.6评审意见分歧的处理办法:

（1）评审小组应当对供应商提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）招标投标当事人对评审结果提出异议或者投诉，采购人认为需要重新进行评审的，评审小组成员应当按照采购人要求重新评审。

29.7评审报告的签署

29.7.1 评审小组应当编制书面评审报告,所有成员应签字确认。对评审结论持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

29.9评审过程的保密

评审小组成员和与评审活动有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

30. 定标

30.1 成交人的确定

30.1.1除供应商须知前附表规定评审小组直接确定成交人外，采购人依据评审小组推荐的成交候选人确定成交人，评审小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

30.1.2成交人确定后，采购人应将成交人名单在相关网站上公告。

30.2 成交通知书

30.2.1采购人或采购代理机构应在成交人确定之日起2个工作日内，在相关网站公告成交结果并同时向成交人发出成交通知书。

30.2.2成交通知书须加盖采购人、采购代理公司公章并经采购人盖章后，方可发出。

31. 开评审异常情况处理

31.1重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(1)经评审小组评审后否决所有投标的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均脱离实际且无充分证据的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

31.2变更交易方式

按照法律法规相关规定执行。

- （六）合同的授予

32. 合同授予标准

32.1 本项目的合同将授予按本投标须知第30条规定所确定的成交人。

33. 合同协议书的签订

33.1采购人与成交供应商将于成交通知书发出之日起7个工作日内，按照采购文件和成交供应商的响应文件订立书面采购合同。采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2 采购人如不按本须知第33.1条的规定与成交人订立合同，或者采购人、成交人订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当按采购保证金的数额对供应商进行赔偿，给供应商造成的损失超过采购保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

33.3成交人如不按本须知第33.1条的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，投标担保不予退还，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

33.4成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

- 履约保证金

履约担保的形式：转账

履约担保的金额：年成交价款的2.5%

缴纳时间：签定合同前

成交供应商在签订合同前需将年成交价款的2.5%作为履约担保交至学校指定账户，整体完成且服务经采购人确认同意后，予以退还。

单  位：滁州学院

开户行：工行醉翁亭支行

帐  号：1313062809024904784

- （七）纪律和监督

35. 对采购人的纪律要求

35.1采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

36. 对供应商的纪律要求

36.1供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

37. 对评审小组成员的纪律要求

37.1评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。

37.2在评审活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

38. 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

38.1与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- （八）质疑与投诉

39. 询问、质疑

39.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

39.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内提出书面质疑，一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一招标采购程序环节的质疑应当一次性提出。

39.3成交公告发布后，参与投标的供应商对成交公告有质疑的，应该在公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出。但属于第39.1款问题，且未在规定时间提出质疑的，不予受理。

39.4参与投标的供应商对成交公告提出的质疑，负有举证的责任。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

39.5采购人或采购代理机构在收到供应商的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回供应商；如符合要求，则接受该质疑函。

39.6处理质疑的时间，从实际接受供应商质疑函的时间开始计算。

- 第三章  评审办法

- 一  评审办法

1、本项目采用单一来源方式确定成交候选人。

1.1 本次评审采用最低价法，实行两次报价。第一次报价为供应商在响应文件中填报的报价，第二次报价在响应文件通过评审后，评审小组向响应文件评审有效的供应商进行询标，供应商应在询标规定的时间内（20分钟），以书面形式进行二次报价，第二次报价即为最后报价。

若供应商未在询标规定的时间内进行二次报价（最后报价）或其二次报价被评审小组会认定无效的，评审小组默认其响应文件中填报的价格为供应商的最后报价，评审结果以供应商的最后报价为准，二次报价（最后报价）不得高于其一次报价，否则取消其投标资格。采用单价合同的项目，最终响应报价的综合单价结合一次报价中的各项综合单价按总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。

1.2 评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评审小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

2．评审程序

2.1 响应文件的初审

2.1.1 资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

2.1.2 符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2.2 响应文件的澄清

2.2.1 在评标过程中，评审小组认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求应答人对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，应答人应做出答复。答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2 采购人不接受供应商主动提出的澄清。

2.3 比较与评价

2.3.1 按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行资信、商务评估，综合比较与评价。

2.4 推荐成交候选人名单

2.4.1 成交候选人数量应当根据采购需要确定。

- 二  响应文件初审

3.资格性审查：

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证） | 检验响应文件 |
| 2 | 供应商应符合的基本资格条件 | （2）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织，须具备相应货物的制造能力，并具有与本招标项目相应的供货能力，提供营业执照。 |
|  |  | （3）诚信响应承诺书 | 检验响应文件 |
|  |  | （4）服务承诺书 | 检验响应文件 |

4.符合性审查

4.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效性 | （1）响应文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）响应方案 | 每个分包只能有一个方案响应。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | （4）响应文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）响应文件份数 | 符合采购文件要求。 |
|  |  | （6）响应文件形式内容 | 响应文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）采购需求响应程度 | 完全响应或优于采购文件要求。 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括供货期、售后服务、技术培训等） | 完全响应或优于采购文件要求。 |

4.2．评审小组判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但有不真实不正确的内容时除外。

4.3 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.4 只有通过初审的供应商才能进入下一步程序。

- 三  响应文件的澄清和补正

5.响应文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评审专家可能会要求有关供应商就其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。如因供应商原因导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同供应商放弃该权利。

5.2在评审过程中，评审小组认为需要，可要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出答复。答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

5.3评审小组修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当响应数量与采购数量不一致时，以采购数量为准；当报价函的总报价与报价一览表不一致时，以报价一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及报价一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；响应的数量与采购的数量不一致时，以采购数量为准。

5.4评审小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签章予以确认。供应商拒绝对响应文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评审小组应当否决其响应。

- 四 比较与评价

6.详细评审即按本章规定的评审方法和标准，评审小组将对通过初审的响应文件，进行综合比较与评价。

- 五 推荐成交候选人

7.评审小组按根据单一来源采购文件要求推荐1名成交候选人。

8.无效投标条款

8.无效条款

8.1 响应文件有下列情形之一的,其响应文件拒收:

（1）未在截止时间前递交响应文件的，不予接收。出现上述情况的，响应将被拒绝。

8.2 供应商有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效响应处理：

（1）为本项目提供采购代理服务的；

（2）与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

（3）保证金未按规定要求缴纳的；

（4）评审专家无法查看并检验标书中相关资料的；

（5）超出营业范围投标的；

（6）联合体响应未提交联合体协议的；

（7）被暂停营业的；

（8）被暂停或取消公共资源交易资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（11）基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（12）其它情形，经评审小组委提出按无效响应处理的；

（13）供应商单方面出现其他供应商材料的；

（14）采购文件规定的其它无效情形。

8.3 供应商有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效响应处理：

（1）响应文件签章不全，经评审小组一致认定对开评标内容有实质性影响的；

（2）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；经公共资源交易监督部门核准的；

（3）同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

（4）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应；

（5）报价超出规定的最高限价或公布的采购预算的或供应商的报价各项单价高于采购文件给定的单价最高限价；

（6）不按评审小组要求澄清、说明或补正的，或者评审小组根据采购文件的规定对响应文件的计算错误进行修正后，供应商不接受修正的报价的。

（7）其它情形，经评审小组提出按无效响应处理的；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）采购文件规定的其它无效响应情形。

8.4 供应商有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效响应处理：

（1）产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（4） 拒不确认评审小组评审修正的投标无效；

（5）其它情形，经评审小组提出按无效响应处理的；

（6）采购文件规定的其它无效响应情形

- 第四章 采购需求及技术参数要求

| 序号 | 维保服务项目及设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云扬牌数据网关SIMS-SG3000A维修及配件更换维保 | 台 | 20 | 技术参数要求： 采用ARM11芯片 支持10万次写入 支持TCP Server，TCP client，UDP，支持MQTT，无线传输，驱动程序模式； 支持 Web，telnet和serial console； 串口波特率范围50～56000bps； 工作电压：AC220V±10%； 工作温度：-25℃～70℃； 相对湿度：5%～95% 无冷凝； 功耗：≤10W 支持3个以上485通讯串口（下行通讯）和1个100M网络接口（上行通讯），每个485串口可对接不低于70个计量表具，以提供的样品外观为准。 绝缘电阻：各接口对外壳之间绝缘电阻＞200MΩ； 电磁兼容：不低于GB/T15153.1-1998 3级； 防静电测试，接触放电8000V，气隙放电15000V的情况下，网关能正常工作 快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作 浪涌测试，网关能够承受2000V的浪涌冲击。 |
| 2 | 云扬牌单相计量模块DDS1129维修及配件更换维保 | 只 | 8205 | 计量精度：1.0 级；额定电流：10（40）A；额定电压：220V 脉冲常数：3200imp/kW·h额定频率：50Hz。电压线路有功功率消耗：≤2W。绝缘电阻：≥5MΩ数据保存：断电后，数据保存时间≥10 年。标准工作温度：-10℃～+55℃；极限工作温度：-30℃～+55℃；相对湿度：≤85%RH。485 通讯，波特率 2400/9600 可设 电表响应时间<100msEMC 抗扰度能达到 B 级标准有功电能量，长期工作免调校；具有双向计量功能，能够精确测量反正两个方向功率，且以一个方向累计电量，因而本产品具有防窃电功能； 内置继电器和控制、计量程序，可自主进行计量、检测、控制等； 单相计量模块，采用挺拔式安装方式（提供政府相关部门出具的型式评价报告或委托权威机构检测报告，以报告中的外观图为准复印件；）具有远程自动停送电功能；采用一户一表，独立封装（非多用户表）； |
| 3 | 电源变压器60W维修及配件更换维保 | 只 | 228 | AC：220V DC：12V 4.2A 5V 2A |
| 4 | 云扬牌中位机ICD维修及配件更换维保 | 块 | 228 | 工作电压：12V、功率消耗：≤2W。数据保存：断电后，数据保存时间≥10年。标准工作温度：-10℃～+55℃；极限工作温度：-30℃～+55℃；工作湿度：相对湿度≤85%RH。SPI通讯使用阻燃材料制造 |
| 5 | 智能控电系统软件ISIMS-3.0维护保养 | 套 | 1 | 控电系统软件正常运转 |
| 其他要求： - 1.确定专人负责系统维护工作。 2.每月对系统进行不低于两次检修。（通讯转换设备和控制设备进行常规检查）。 3.接到报修电话后，远程能处理的立即处理，确需现场处理的应在4小时内赶到现场，进行维修工作。重大活动或应急处置必须满足校方要求。 - 4.各类系统软件免费升级和数据库备份。 5.维护费包含从软件到电表所有设备的维护费用，不再另外支付其他任何费用，即本项目采用固定总价合同，供应商后期不得以任何理由向学校要求增加费用。 6.提供不低于20组计量模块、ICD中位机等常规性配件给校方，作为应急使用。 7.免费对物业专职人员进行技能培训，确保物业人员会使用、会管理、会维修、会应急处置。 |  |  |  |  |
| 本项目最高限价为80000元/年，小于或等于此报价为有效报价。供应商报价高于最高限价的，其响应文件均按无效投标处理。 |  |  |  |  |

- 第五章  合同条款及格式

滁州学院学生公寓智能控电系统维保服务合同

项目编号：

甲方：滁 州 学 院

乙方：

本项目经批准采用单一来源采购方式，经本项目谈判小组认真评审，决定将本采购项目授予乙方完成。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、服务内容

1、负责保障甲方学生公寓安装的空调、照明模块及各项控制管理功能的正常运行。

2、每月对智能电控软件系统、硬件设备等进行不低于2次的常规检修。

3、接到甲方报修电话后，远程能处理的立即处理，需现场处理的应在4小时内赶到现场处理报修。一般性故障，必须在一个工作日内解决。特殊故障须在三个工作日内解决，期间乙方有义务做好临时处置方案，直至故障得到解决。

4、各类系统软件免费升级和数据库备份，并无偿交由甲方。

5、提供不低于20组计量模块、ICD中位机等常规性配件给甲方，作为应急使用。

6、免费对甲方公寓管理人员进行技能培训，确保人员会使用、会管理、会维修、会应急处置。

7、满足甲方重大活动或应急处置的维保要求；协助甲方做好电控线上线下充值接口（一卡通）的对接工作。

8、乙方须确定专人负责甲方的维保工作。

二、服务期限

合同服务期共计三年，一年一签。本次服务期从合同签订生效之日起即      年      月    日到      年    月    日止。服务期满且经甲方验收合格后，在双方同意的情况下续签下一年合同，合同内容及合同价不变，最多续签二次。

三、服务费用

1、乙方按年向甲方收取维保费用，每年维保费（人民币）：                元/年（人民币大写：            /壹年 ）。

2、乙方所收取的维保费主要用于支付从事服务工作的人工费、交通费、通讯费、服务管理费、服务工具损耗（不包括计算机，打印机）、电控系统软硬设备维护维修费。即本项目采用固定总价合同，乙方后期不得以任何理由向甲方要求增加费用。

四、结算期限及付款方式

服务期结束后，甲方对乙方维保服务验收合格后，凭乙方提交的合同、发票原件等材料办理结算手续。经甲方财务部门审核后，向乙方支付当年度维保费用。

五、履约保证金

1、本项目履约保证金为￥         元(人民币大写：                  元整),乙方履约完成后，经甲方考核合格后，凭乙方提交的退款申请材料，无息退还履约保证金。

2、乙方未能履行完合同规定的服务内容，履约保证金不予退还。如因产品质量和服务问题造成甲方经济损失的，甲方有权从履约保证金中扣除，超出部分由乙方补齐。

3、履约保证金转（汇）开户信息：单位名称：滁州学院；开户行 ：工行醉翁亭支行；账号：1313062809024904784。

六、违约责任

1、乙方未按合同中的服务内容提供相应质量的服务，甲方有权从履约保证金中扣除200元/次/项的费用。同时，乙方要在甲方规定时间内提供符合质量标准的服务，否则甲方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将乙方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

2、因乙方原因导致逾期履行合同的，乙方应按合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，最高不超过合同总值的10%。逾期超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可单方面解除本合同，并没收乙方履约保证金，提请政府采购监管部门将乙方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

3、乙方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，甲方有权终止合同，并提请政府采购监管部门对乙方进行罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

4、如乙方提供的产品构成第三方知识产权侵权，由乙方承担全部责任。

5、甲方未按合同规定配合乙方服务或未提供相应的工作条件、甲方未按合同期限付清款项等，乙方有权拒绝提供服务。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、单一来源公示、采购文件及答疑、更正公告；

2、采购文件标准文本中的“合同条款”；

3、成交通知书；

4、乙方提交的投标文件及书面承诺函；

5、双方另行签订的补充协议。

6、滁州学院学生公寓智能电控维保服务考核办法。

八、争议的解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第 2项方式处理：

1、根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向滁州仲裁委员会申请仲裁。

2、向甲方所在辖区内的人民法院起诉。

九、其他

1、本合同经甲乙双方法人或授权代表签字盖章后生效。

2、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

3、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

| 甲方：滁州学院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 单位盖章： | 单位盖章： |
| 法人（授权）代表签字： | 法人（授权）代表签字： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第六章  响应文件格式

资信证明文件

（响应文件一）

项目名称

项目编号

供应商：                            （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”（或三合一证书）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）服务承诺书（格式见附件）；

（5）技术参数中要求提供的相关证明材料；

（5）供应商认为需要提供的其他资信证明材料。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖章）

年     月     日

2.授权委托书

本人     （姓名）系       （供应商）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）单一来源采购文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：授权委托人有效身份证及法定代表人有效身份证

供应商：             （盖章）

法定代表人（身份证号码）：             （签字或盖章）

年    月    日

附件2

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、供应商或其法定代表人或拟派项目负责人前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

应答人（盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

附件3

服务承诺书

致：               （采购人）：

本承诺声明：                   （供应商名称）对本单一来源采购文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

供应商名称：                               （盖章）

法定代表人：                               (签字或盖章)

日    期：        年      月      日

二、商务标格式文件

商务标

（响应文件二）

项目

项目编号

供应商：                                 （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

年     月     日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）供应商认为需要提供的其他材料。

附件1

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 总投标价\服务期 | 总投标价： （大写）： 元/3年 （小写) ： 元/3年 服务期：自合同签订之日起一年；合同首签一年，服务期满且服务满足采购单位需求，在双方同意的情况下续签下一年合同，合同内容及合同价不变，最多续签二次。 |

供应商（盖章）：

日  期：      年   月   日

附件2

投  标  函

致：       (采购人)

1.我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）      （编号：             ）”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2.我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供“      （项目编号）”项目的货物和服务，总投标价为：人民币（大写）       /年；（小写）        /年 ；服务期 ：自合同签订之日起一年；合同首签一年，服务期满且满足采购单位需求后，在双方同意的情况下续签下一年合同，合同内容及合同价不变，最多续签二次。

3.一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4.我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址）      ，确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，供应商愿意承担一切法律后果。

供应商名称：                        （盖章）

供应商法定代表人：                      （签字或盖章）

日    期：

通讯地址：

电    话：

传    真：

附件3

分项报价清单

| - 序号 | - 维保服务项目及设备名称 | 参数 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 合价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云扬牌数据网关SIMS-SG3000A维修及配件更换维保 | 技术参数要求： 采用ARM11芯片 支持10万次写入 支持TCP Server，TCP client，UDP，支持MQTT，无线传输，驱动程序模式； 支持 Web，telnet和serial console； 串口波特率范围50～56000bps； 工作电压：AC220V±10%； 工作温度：-25℃～70℃； 相对湿度：5%～95% 无冷凝； 功耗：≤10W 支持3个以上485通讯串口（下行通讯）和1个100M网络接口（上行通讯），每个485串口可对接不低于70个计量表具，以提供的样品外观为准。 绝缘电阻：各接口对外壳之间绝缘电阻＞200MΩ； 电磁兼容：不低于GB/T15153.1-1998 3级； 防静电测试，接触放电8000V，气隙放电15000V的情况下，网关能正常工作 快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作 浪涌测试，网关能够承受2000V的浪涌冲击。 | 台 | 20 |  |  |  |
| 2 | 云扬牌单相计量模块DDS1129维修及配件更换维保 | 计量精度：1.0 级；额定电流：10（40）A；额定电压：220V 脉冲常数：3200imp/kW·h额定频率：50Hz。电压线路有功功率消耗：≤2W。绝缘电阻：≥5MΩ数据保存：断电后，数据保存时间≥10 年。标准工作温度：-10℃～+55℃；极限工作温度：-30℃～+55℃；相对湿度：≤85%RH。485 通讯，波特率 2400/9600 可设 电表响应时间<100msEMC 抗扰度能达到 B 级标准有功电能量，长期工作免调校；具有双向计量功能，能够精确测量反正两个方向功率，且以一个方向累计电量，因而本产品具有防窃电功能； 内置继电器和控制、计量程序，可自主进行计量、检测、控制等； 单相计量模块，采用挺拔式安装方式（提供政府相关部门出具的型式评价报告或委托权威机构检测报告，以报告中的外观图为准复印件；）具有远程自动停送电功能；采用一户一表，独立封装（非多用户表）； | 只 | 8205 |  |  |  |
| 3 | 电源变压器60W维修及配件更换维保 | AC：220V DC：12V 4.2A 5V 2A | 只 | 228 |  |  |  |
| 4 | 云扬牌中位机ICD维修及配件更换维保 | 工作电压：12V、功率消耗：≤2W。数据保存：断电后，数据保存时间≥10年。标准工作温度：-10℃～+55℃；极限工作温度：-30℃～+55℃；工作湿度：相对湿度≤85%RH。SPI通讯使用阻燃材料制造 | 块 | 228 |  |  |  |
| 5 | 智能控电系统软件ISIMS-3.0维护保养 | 控电系统软件正常运转 | 套 | 1 |  |  |  |
| - 1年合计（元）：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商只允许有一个方案、一个报价。

供应商应按“采购内容及技术参数要求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价包括：须承担智能用电控制系统（见设备清单）的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、售后及维修服务、系统应包括货款、标准附件、备品备件、配线及附件（电线、通讯线、套管、插座、空开等）、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、平台对接、培训、保修等一切税金和费用。

供应商名称：                        （盖章）

供应商法定代表人：                      （签字或盖章）

日    期：

附件4

最终报价单

| 序号 | 名称 | 事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 报价次数 | 第 次报价 |
| 4 | 报价时间 | 年 月 日 时 分 |
| 5 | 总报价（人民币） | （大写）： 元 /年 （小写) ： 元 /年 |
| 声明：我方在报价前，已认真阅读单一来源采购文件，充分理解并完全响应文本中所有实质性要求。 |  |  |

供应商（签章或盖章）：                                        ；

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                        ；

备注：1、供应商响应文件报价应在最高限价范围内，最后报价不得高于原响应文件报价，否则，取消投标资格。

2、声明：我方在报价前，已认真阅读《单一来源采购文件》，理解并完全响应文件中所有实质性要求。

3、最后报价的各分项结合一次报价中的各项单价按总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。

（本表无需放至响应文件中，填写最后报价时使用）

- 第七章   采购人、代理机构对本单一来源采购文件的确认

我单位对滁州学院2024-2026年学生公寓智能控电系统维保服务项目的单一来源采购文件进行确认。 采购人：滁州学院资产与实验室管理处 联系人：李老师、聂老师 联系电话：0550-3512003、13855080612 （单位盖章） 2024年3月

采购代理机构：安徽立地工程咨询有限公司 经办人：全经理 联系电话：0550-3831128、18075270227、13965950189 （单位盖章） 2024年3月