- 滁州学院会峰校区运动场所及周边环境亮化工程灯具采购及安装项目

询 价 文 件

- 项 目 编 号：2024CG-004

- 采   购  人：资产与实验室管理处

采购代理机构：安徽立地工程咨询有限公司

- 采 购 时 间：2024.3

询价文件目录

第一章  询价须知	8

第二章  采购清单及最高限价	13

第三章  合同条款及格式	16

第四章  报价文件格式	21

第五章  采购单位、采购代理机构对本询价文件的确认	32

滁州学院会峰校区运动场所及周边环境亮化工程灯具采购及安装项目询价公告

项目概况

滁州学院会峰校区运动场所及周边环境亮化工程灯具采购及安装项目的潜在供应商应在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏中下载询价文件。并于2024年3月22日15时00分（北京时间）前递交响应文件。

- （一）项目名称及内容

- 1、项目编号：2024CG-004

2、项目名称：滁州学院会峰校区运动场所及周边环境亮化工程灯具采购及安装项目

3、项目地点：滁州学院

4、项目单位：资产与实验室管理处

5、资金来源：财政资金

6、最高限价：67650.00元（陆万柒仟陆佰伍拾元整）。

7、标段（包别）划分：共一个标段

8、供货期限：签订合同后30个日历天供货安装完毕。

9、项目概况：为持续做好校园运动场所及周边环境亮化提升工作，提高师生晚间运动和通行安全，参照琅琊校区篮球场和音乐楼广场亮化工程成效，拟对会峰校区东区塑胶运动场、蔚然食堂篮球场、西区硅PU篮球场等处安装高杆球场照明灯，蔚然食堂篮球场南侧人行通道安装路灯。

- （二）供应商资格

1、具有独立承担民事责任能力，且具有有效的营业执照（或三证合一有效证件）；

- 2、具有市政公用工程施工总承包叁级及以上（或城市及道路照明工程专业承包叁级及以上）资质的企业；

3、供应商拟委派项目经理须具备机电工程二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格（B类）证书。

4、本项目不接受联合体；

5、信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

- （三）询价文件发售办法

1、询价文件发售时间：2024年3月18日17 时至2024年3月22日15时00分

- 2、询价文件价格：每套人民币 0 元整，询价文件售后不退。

3、采购公告栏处下载，如供应商不及时下载造成后果由供应商自负。

- （四）询价时间及地点

- 1、响应文件递交时间：2024年3月22日15时00分

2、响应文件递交地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼

- （五）响应文件提交截止时间

2024年3月22日15时00分

- （六）保证金金额及要求

- 1.是否要求供应商提交保证金：☑不要求

- （七）联系方法

采购单位：资产与实验室管理处

地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区

采购联系人：李老师、曹老师

电话： 0550-3512003、13955015111

采购代理机构：安徽立地工程咨询有限公司

地址：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼

联系人：全晨曦

电话：0550-3831128、18075270227  13965950189

- （八）公告发布媒体

滁州学院网站、安徽省招投标信息网

B.询价须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州学院会峰校区运动场所及周边环境亮化工程灯具采购及安装项目 |
| 2 | 采购范围 | 详见《滁州学院会峰校区运动场所及周边环境亮化工程采购与安装项目清单及控制价》。 |
| 3 | 供货期 | 签订合同后30个日历天供货安装完毕。 |
| 4 | 供应商资质 要求 | 1、具有独立承担民事责任能力，且具有有效的营业执照（或三证合一有效证件）； 2、具有市政公用工程施工总承包叁级及以上（或城市及道路照明工程专业承包叁级及以上）资质的企业； 3、供应商拟委派项目经理须具备机电工程二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格（B类）证书； 4、本项目不接受联合体； 5、信誉要求：供应商不得存在以下情形： ①供应商被人民法院列入失信被执行人的； ②供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的； ③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的； ④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的； ⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的； ⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的； |
| 5 | 询价文件份数 | 正本 一 份，副本 二 份。 |
| 6 | 装订、密封要求 | 响应文件的正本和副本应采用胶装（或装订）方式左侧装订，不得采用活页夹的可随时拆换的方式装订，不得有零散页。响应文件应按照“谈判文件格式”的目录次序装订。响应文件正副本密封于响应文件袋内。 |
| 7 | 勘查现场 | 不再集中召开招标答疑会；供应商自行组织勘察现场。 |
| 8 | 最高限价 | 本项目最高限价为陆万柒仟陆佰伍拾元整（¥：67650.00元），响应报价不得高于采购人发布的最高限价，且综合单价不得高于采购人设置的综合单价最高限价，否则，其响应文件按无效标处理。 |
| 9 | 询价保证金 | 本项目不采用 |
| 10 | 履约担保 | 履约担保的形式：转账 履约担保的金额：中标价款的2.5% 缴纳时间：签订合同前 中标人在签订合同前需将中标价2.5%的履约保证金交至学校指定账户，项目完成且服务经采购人验收合格后无息退还。 单位：滁州学院 开户行：工行醉翁亭支行 账号：1313062809024904784 |
| 11 | 响应文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽立地工程咨询有限公司 时 间：2024年3月22日15时00分 地 点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼会议室 |
| 12 | 开 标 | 开标时间：2024年3月22日15时00分 开标地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼会议室 |
| 13 | 成交价 | 在评标中经过修正的中标单位的响应总报价作为中标价，中标价即为合同价。本项目采用固定单价合同，中标后综合单价不予调整。 |
| 13 | 询价文件获取 | 从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏处下载，如供应商不及时下载造成后果由供应商自负。 |
| 14 | 质疑和答疑 | 请于2024年3月20日8时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至资产与实验室管理处（会峰校区行政楼220）或以邮件的形式发送至（ahldzb@126.com）代理邮箱，采购人将在2024年3月20日17时前以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏处和安徽省招投标信息网予以公告，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 供应商请注意：代理机构对询价文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为询价文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力，供应商应主动上网查询，代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 15 | 询价小组的组建 | 询价小组由采购人依法组建。 |
| 16 | 是否授权询价小组确定成交候选供应商 | 是，推荐的成交候选供应商人数：3名，标明排序。 |
| 17 | 成交通知书 | 成交通知书须加盖采购人公章后方可发出。 |
| 18 | 代理服务费 | 项目中标（成交）金额30万元以下，代理服务费不足3500元的小额项目，按3500元固定标准收取。项目为多包的小额项目，每包增加500元代理费。 备注： （1）采购项目所涉及开评标场地及会议、交通、住宿、评审、监督、进场交易、投诉质疑处理等一切相关延伸服务产生的费用均包含在代理服务费中。 （2）采购代理费向所代理项目的中标（成交）供应商收取，采购人不支付代理机构任何费用。供应商须自行考虑履约过程中存在的价格因素及相关风险。 （3）若项目一个包允许多家供应商中标（成交），则由同时中标（成交）人均摊代理服务费（四舍五入取整）；一招多年的服务项目以一个年度的中标（成交）金额计费。 |
| 19 | 付款方式 | 不支付预付款，竣工验收合格并经结算审计，乙方开具正式发票后付至审计结算价97%。质保金为审计结算价的3%，付款时由财务处从工程款中代扣，缺陷责任期满后（验收合格后5年）一次性付清。 |
| 1.供应商若为外资企业或法定代表人为非中华人民共和国公民，成交后将供应商及其法定代表人进行网上公示，如有失信行为将取消成交候选人资格。 2.本询价文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确时，各供应商的响应文件只要满足其中任一条款均视为对询价文件的响应。 3.询价小组只依靠供应商递交的响应文件及其按照询价文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。 4.本文件的最终解释权归采购人、采购代理机构所有。 |  |  |

- 第一章  询价须知

- 一、总  则

- 1.    项目概况

1.1    本次采购项目名称：滁州学院会峰校区运动场所及周边环境亮化工程灯具采购及安装项目

采购单位：资产与实验室管理处

1.2   本项目采购内容：详见《滁州学院会峰校区运动场所及周边环境亮化工程采购与安装项目清单及控制价》。

- 2.   项目预算

2.1 本项目最高限价为陆万柒仟陆佰伍拾元整（¥：67650.00元），响应报价不得高于采购人发布的最高限价，且综合单价不得高于采购人设置的综合单价最高限价，否则，其响应文件按无效标处理。

- 3.  采购范围

- 3.1 具体内容详见采购清单及采购服务需求。

- 4.  供货期限

- 4.1 签订合同后30个日历天供货安装完毕。

- 5.  供应商资质等级要求

5.1具有独立承担民事责任能力，且具有有效的营业执照（或三证合一有效证件）；

- 5.2具有市政公用工程施工总承包叁级及以上（或城市及道路照明工程专业承包叁级及以上）资质的企业；

5.3供应商拟委派项目经理须具备机电工程二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格（B类）证书；

- 6.   资金来源

- 6.1  资金来源： 学院维修费用  ；资金已落实。

- 7.  标段划分

- 7.1  本项目划分：一个标段 。

- 8.  招标方式

- 8.1  本项目招标方式： 公开询价  。

- 9.   计价方式

- 9.1  本项目合同计价方式：  固定单价  。

- 10.  评标办法

- 10.1  本项目评标办法： 最低价评标价法 。

- 二、询价文件

- 11.   询价文件的编制依据

11.1  参照相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本询价文件。

- 12.   询价文件的组成

- 12.1  询价文件包括内容：

第一章 询价公告

第二章 询价须知

第三章 采购需求

第四章 合同条款及格式

第五章 询价文件格式

第六章  采购单位、采购代理机构对本询价文件的确认

12.2  除12.1内容外，询价答疑亦为询价文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

12.3  供应商同时应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按询价文件要求提交全部资料，或响应文件没有对询价文件作出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应文件有可能被拒绝。

- 13.   询价文件的澄清、修改、补充、解释

13.1  询价文件发出后，采购人可对询价文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

13.2  本询价文件由采购人（或其委托的代理机构）负责解释。

- 14.   踏勘现场

14.1  供应商自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取有关编制询价文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 三、报价文件的编制

- 15.  报价文件的组成

- 15.1  响应报价文件包括以下内容：

15.1.1法定代表人身份证明和本人有效身份证（或委托代理人授权委托书和委托代理人有效身份证）（格式见附件）；

15.1.2营业执照；

15.1.3资质证书；

15.1.4安全生产许可证；

15.1.5建造师注册证书、有效身份证；

15.1.6建造师安全生产考核合格证书；

15.1.7诚信响应承诺书（格式见附件）；

15.1.8服务承诺（格式见附件）；

15.1.9报价函（格式见附件）；

15.1.10分项报价表（格式见附件）；

以上证明材料须按顺序装订，每页均须加盖供应商公章。供应商所提交的响应文件资料的完整与否，直接影响供应商的响应文件评审。

- 16．响应报价

16.1本次采购标书中只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。响应报价包括所有采购人要求完成的所有工作。

16.2报价时报价人应就本询价文件所提供的技术支持与服务做出书面承诺；

16.3响应报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

- 四、响应文件的密封和递交

- 17.  响应文件的份数和签署（询价文件编制、密封）

17.1 响应文件：书面文件一式  三份，正本 一 份，副本 二 份。

17.2 响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在询价文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3  响应文件中的授权书、诚信询价承诺书、服务承诺、询价函及响应报价表及资格证明材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，响应文件作无效标处理。

- 18.  响应文件的装订、密封和标记

- 18.1  响应文件的装订要求

18.1.1响应文件应当密封装订，按授权书、诚信询价承诺书、服务承诺、报价函、响应报价表等、资格证明材料等的顺序装订在一起。

- 18.2  响应文件的密封

18.2.1供应商应当将响应文件正本、副本密封在响应文件袋内。

- 18.3  响应文件密封袋的标记

18.3.1在响应文件密封袋上应写明供应商名称和地址、邮政编码；询价项目名称。

18.3.2所有响应文件的密封袋应加盖供应商印章；否则，该响应文件将被拒绝。

- 19.   响应文件的提交

- 19.1  响应文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：安徽立地工程咨询有限公司

时  间：2024年3月22日15时00分

地  点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼会议室

- 五、开标、评标和定标

- 20.   开标

- 20.1  开标的时间和地点

20.1.1采购人按本须知第19.1条提交询价文件的截止时间和地点开标，并邀请所有供应商参加。

- 20.2  参与开标的监督部门

20.2.1参与开标的监督部门包括：采购人和采购人监察部门等。

- 20.3  对参加开标的供应商的要求

20.3.1供应商的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，供应商在开标时必须携带（手持或封入文件袋中均视为携带）下列证件的原件（或复印件加盖供应商公章），以供资格审查。否则，该供应商的响应文件将被拒绝。

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证）；

（2）企业营业执照；

（3）资质证书和安全生产许可证；

（4）项目负责人建造师注册证书和建造师安全生产考核合格证书；

只有通过资格审查的供应商才能进入下一步的开标程序。

- 20.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构：安徽立地工程咨询有限公司 主持；

②监督部门对各供应商的法定代表人（或委托代理人）第20.3.1条要求对各供应商进行验证确认；

③由供应商或其推选的代表检查询价文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读供应商名称、响应报价和询价文件的其他主要内容。

⑤对供应商的响应报价书进行计算错误复核；

⑥由采购人宣布成交供应商；

⑦ 代理机构 对开标过程进行记录，并存档备查。

- 21. 无效响应文件

21.1 响应文件出现下列情形之一的，响应文件无效，采购人不予受理。

逾期送达的或未送达指定地点的；

未按询价文件要求密封的；

- 22．评标

- 22.1 评标办法

22.1.1由采购人依法组建的询价小组对所有供应商的响应文件进行审查，最终按报价最低的原则按前附表数量要求推选出成交候选人。

- 22.2 响应文件有下列情形之一的，应按无效标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③ 响应文件中填报的工期、质量不符合询价文件要求的；

④因供应商原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑤响应总报价高于（不含等于）采购人发布的响应总报价最高限价的；

⑥法律法规、规章和询价文件规定的其他无效标情形。

- 23. 定标

- 23.1  成交供应商的确定

23.1.1经过对响应报价计算复核后，采购人应当推荐响应总报价最低的供应商为第一成交供应商。若出现响应总报价最低的供应商有两名及以上时，则由采购人抽签确定其成交供应商名次。

- 23.2 成交价

243.2.1经供应商确认，在评标中经过修正的响应总报价作为成交价，所报各项单价亦为成交价的组成部分。

- 六、合同的授予

- 24.  合同授予标准

24.1 本招标采购的服务合同将授予按本须知第23条规定所确定的成交人。

- 25.  合同协议书的签订

25.1 采购人与成交人将于项目公示结束并确定成交单位起3日内，按照询价文件和成交人的响应文件订立书面合同。采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 采购人如不按本询价须知第24条的规定与成交人订立合同，或者采购人、成交人订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当按响应保证金的数额对供应商进行赔偿，给供应商造成的损失超过响应保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.3 成交人如不按本询价须知第23条的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，无故不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按询价小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新询价。

给采购人造成损失的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.4 成交人应当按照合同约定履行义务，完成采购项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

- 第二章  采购清单及最高限价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 全费用最高综合单价（元） | 合 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半圆头高杆球场灯 | 1.灯具：高12米，半圆形四头（4*200w），配套灯座、底座、螺栓等，灯杆材质为热浸镀锌钢或冷镀锌钢，钢材厚度不低于3.75mm，上口外口径不低于80mm，下口外口径不低于200mm，钢材等级不低于Q235。供货前提供产品说明书及其材料标准证明材料。 2.灯具：200W LED投光灯体育场专业灯具，色彩温度3200—5500K，投标前提供品牌，供货前提供产品说明书和合格证。 地点：蔚然篮球场2盏；山上硅PU篮球场2盏；塑胶运动东侧入口1盏。费用中包含运输费、二次搬运费等一切费用。 | 盏 | 5 | 4300 | 21500 |
| 2 | 圆头高杆球场灯 | 1.灯具：高12米，圆形6头（6*200w）；配套灯座、底座、螺栓等，灯杆材质为热浸镀锌钢或冷镀锌钢，钢材厚度不低于3.75mm，上口外口径不低于80mm，下口外口径不低于200mm，钢材等级不低于Q235。投标时提供产品说明书及其材料标准证明材料。 2.灯具：200W LED投光灯体育场专业灯具，色彩温度3200—5500K，投标前提供品牌，供货前提供产品说明书和合格证。 地点：山上硅PU篮球场1盏。费用中包含运输费、二次搬运费等一切费用。 | 盏 | 1 | 5550 | 5550 |
| 3 | 高杆球场灯灯杆及灯具安装 | - 1.底座开挖（含混凝土破除）； - 2.混凝土浇筑，自拌，强度等级不低C25； - 3.土方回填及垃圾外运； - 4.杆内灯具电线安装、调试； - 5.灯杆及灯具安装，调试，含租用吊装作业机械费。 | 盏 | 6 | 1200 | 7200 |
| 4 | 路灯底座 | - 1.规格300*300； - 2.钢筋地龙；3.混凝土浇筑 | 座 | 4 | 150 | 600 |
| 5 | 路灯安装 | - 1.路灯由学校提供； - 2.路灯搬运； - 3.路灯安装调试； - 4.路灯罩损坏玻璃更换。 | 盏 | 4 | 100 | 400 |
| 6 | YJV3*4电力电缆 | - 1.电缆规格，YJV3*4电缆； - 2.投标时应提供电缆品牌。 | 米 | 950 | 15 | 14250 |
| 7 | YJV3*4电力电缆安装 | - 1.电缆沟开挖； - 2.穿PE护套管及铺设； - 3.电缆安装、调试及配套辅材。 - 4.沟槽深度不低于20cm。 - 5.土方回填、绿地修复、余方外运。包含PE护套管材料费。 | 米 | 950 | 10 | 9500 |
| 8 | BV2.5铜单线 | - 1.BV2.5铜单线； - 2.安装、调试及配套辅材； - 3.投标时应提供电缆品牌。 | 米 | 300 | 3.5 | 1050 |
| 9 | 户外配电箱 | - 1.不锈钢户外配电箱； - 2.配电箱底座开挖砌筑、抹灰； - 3.配电元器件，2PC40总开一个、2PC20控制回路2个、交流接触器1个、时控1个； - 4.供货前应提供断路器、交流接触器、时控电气产品品牌。 | 套 | 2 | 1800 | 3600 |
| 10 | 混凝土地面开挖及修复 | - 1.预埋电力电缆混凝土地面开挖，深度不低于30cm; - 2.铺设过路DN32镀锌管； - 3.地面修复。 - 4.局部彩板砖修复 | 米 | 80 | 50 | 4000 |
| 最高限价：67650元（陆万柒仟陆佰伍拾元整） |  |  |  |  |  |  |
| 质保期限：5年 |  |  |  |  |  |  |

- 第三章  合同条款及格式

- 合同协议书

| 项目编号： |  | 签约地点： | 安徽省滁州市 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 签约时间： | 年 月 日 |
| 发包人： | 滁州学院 |  |  |
| 承包人： |  |  |  |

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本合同。

- 一、工程概况

1.工程名称： 滁州学院会峰校区运动场所及周边环境亮化工程采购与安装项目

- 2.工程地点：滁州学院会峰校区

3.工程承包范围：本工程询价文件（含答疑、修改澄清文件）和工程量清单中的所有内容。施工总承包、包工包料、保质量、包工期、包安全、包卫生、无垃圾。

- 二、合同工期、质量要求和项目负责人

1.工期要求：  30个日历天 ，实际开工日期以业主开工令为准。

- 2.工程质量：必须达到国家工程施工质量验收合格 标准。

3.工程完工后，承包人及时向发包人申请竣工验收，并提供完整的施工资料。

- 4.项目负责人：

- 三、合同价款和调整

1、本合同价款（大写）：                                             。

- 2、本合同采用固定单价合同。

3、 结算价=中标价±工程量增减×中标综合单价±（新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价）×A±合理工程索赔。（A为投标让利幅度，A=中标价-暂列金额-暂估价/最高投标限价-暂列金额-暂估价）

- 四、现场管理及工程量确认

1.承包人应服从发包人以及现场管理人员、审计人员的管理（发包人有权对局部工程进行调整），承包人及时办理签证，因承包人原因造成的后果，由承包人承担，发包人不予办理。

2.承包人必须完成工程量清单（经发包人确认）中所有内容（发包人调整的另计），并通过竣工验收，否则发包人将没收履约保证金。

3.对严重拖延工期或施工质量不达要求的，经发包人多次督促，施工单位拒不执行的、不整改的，发包人可中止施工合同并与承包人进行清算，同时按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，原承包人须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，否则没收承包人履约保证金、承包人要承担相关工期延误引起的所有损失。

4.本工程承包人不得将项目转包、分包，以上如有违反，发包方有权中止合同并取消中标资格、没收履约保证金，给发包方造成的损失，依法承担赔偿责任。项目负责人必须坚守岗位职责，履行项目责任制，未经业主同意，不得擅自更换项目负责人。项目负责人不到位，从工程款中扣除1000元/次。项目负责人必须参加发包人组织的工程会议，项目负责人确有特殊情况必须提前向发包人请假并经发包人同意，否则，每缺席一次按1000元处以违约金。

5.在施工过程中，承包人必须保护好现场设施。如有损坏，由承包人负责修复，并承担因损坏原有设施而造成的全部责任。

- 五、履约保证金和工程款支付

1.不支付预付款，竣工验收合格并经结算审计，乙方开具正式发票后付至审计结算价97%。质保金为审计结算价的3%，付款时由财务处从工程款中代扣，缺陷责任期满后（验收合格后5年）一次性付清。

- 六、违约责任

1.因承包方不能按时进场或达不到标准及因承包方违约影响施工工期，延误工期按1000元/日计算，提前不予奖励。

2.因承包人不服从管理、分包转包、无能力执行合同的，发包方有权解除合同，清退承包方出场，并没收其履约保证金。

3.因承包方违约给发包方造成损失和因承包方违约给发包方造成延伸损失的，发包方没收承包方的合同履约保证金，合同履约保证金不能冲销发包方损失的，承包方必须承担发包方实际损失。

- 七、其它条款

1.本工程不执行其他关于工程优质优价的定额、文件和规定。

2.对工程变更引起新的项目，其相应综合单价按以下方法确定：

①合同中有相同或类似工程项目的，参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目的，由承包人参考“清单计价依据”提出适当的综合单价，经审计（或跟踪审计）单位审定后乘以中标人的下浮比例作为结算依据，采取发包价，按发包价下浮比例结算（扣除暂列金、暂估价）作为结算依据，采取合理最低价的，按（中标价-暂列金-暂估价）/（最高投标限价-暂列金-暂估价）下浮比例结算。

组价时材料单价可参照询价公告发布日期当月《滁州工程价格信息》价格，《滁州工程价格信息》中没有相应材料单价时，由双方共同询价确定。

③清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分调整其综合单价。

- 3.市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整  ，具体见以下约定  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  1  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： 不调整  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：基准价格为《滁州市工程造价信息》（ 询价公告发布日期时的信息价）（不含税材料价格）中相对应的价格以及控制价中以市场询价〔或暂估价〕计入的价格。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

可调价主材范围：钢材、商品砼、沥青混凝土、砖、砌块、预拌砂浆、水泥、碎石、砂等（仅限滁州市信息价内公布的材料规格型号），其他材料按投标价包干不予调整。

4.工程量变更造价：工程量清单数量误差和非中标人原因引起工程量变更，工程量按实调整；

- 5.工程索赔引起合同价的调整：

工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由于对方责任所造成的实际损失，向对方提出经济补偿的行为。

索赔方依据合同约定和法律、法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时间内提出包括索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索赔成立的，应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式，进行调整。

由于承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，合同价不予调整。

未经发包方同意，施工单位不得擅自改变施工技术措施。如施工单位擅自改变施工技术措施，造成价格变动（增加），合同价不予调整。施工单位改变施工技术措施，造成的价格变动（减少），合同价据实调整。

6.发包方将按本合同约定的工程款支付方式进行工程款的支付，承包方必须按规定负责处理好所有施工用工、农民工的工资及材料款等问题，否则由此引发的问题由承包方全部责任。

- 7.发包人负责提供施工用的水电，所发生的费用由承包方支付。

8.工程变更以承包人、发包人、审计人员三方共同签证为准。工程变更价款在工程结算审计核定价款后一并支付。

9.施工期间施工单位需及时清理施工垃圾；避免污染校园环境。否则发包方将从中标合同额扣除。

10.承包人须安排具有相应技术工种要求的工作人员持证上岗，身体健康，具备一定工作经验，严格按照国家有关规定和安全操作规程文明施工；发包人不得强行要求承包人违反安全管理规定进行作业。

11.承包方履行本合同需自行承担所有安全责任。如因承包人原因造成施工人员伤亡或财产损失等安全事故，承包人须承担全部责任，发包人不承担任何责任。施工期间，承包人须严格按照国家有关规定做好安全防护措施，确保施工安全。承包人应服从发包人管理，遵守发包人有关管理规定，做到文明施工。施工过程中如因承包人原因造成承包人以外人员伤亡或财产损失等安全事故以及在质保期内因工程质量问题造成人员伤亡或财产损失，承包人须承担全部责任，发包人不承担任何责任。

- 12.送审要求：

（1）承包人送审资料应该一次性申报，发包人只接受一次申报结算，若承包人申报结算有遗漏（工程量少报、漏报、掉项）原则上不得追加；承包人申报资料若有缺陷，只有发包人要求补充、完善时方可补充。结算定案后，发承包人双方签署结算单（工程价款审核验证定案表）。

（2）工程审计结算时，如果采用委托审计方式的，对工程结算审减额10%以上（不含10%）的部分，由承包人承担审计咨询费用；对审减额在10％以下（含10%）的部分，由发包人承担审计咨询费。承包人承担的审计咨询费用由发包人从工程款中代扣。

（3）承包人委派（姓名：     电话：    邮箱：          ）代表承包人全权办理与决算审计相关的一切事宜。
    （4）承包人须积极配合发包人审计费开票工作，承包人纳税人识别号：                  ，开户行及账号：                                                                  。

13.本合同文本未尽事宜，由合同签订双方在发生时具体商定。发包方、承包方双方如发生争议，应协商解决，协商不成，依法向签约地人民法院起诉。

14.本协议一式陆份，发包方执肆份、承包方执贰份，双方签字盖章后生效。

- 八、组成合同的文件

组成合同的文件包括以下内容，具有同等的法律效力。

1. 使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款

2.本施工合同

3.中标通知书

3.询价文件、工程量清单及其附件

4.投标文件及附件

5.标准、规范及有关技术文件

7.相关图纸（如有）

7.双方有关工程的洽商、变更等书面资料或文件视为本合同的组成合同。

发包人：  （公章）                    承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

地  址：                             地  址：               

电  话：             电  话：

开户银行：工行醉翁亭支行             开户银行：

账  号：1313062809024904784        账    号：             

- 第四章  报价文件格式

正本或副本

（项目名称）

响  应  文  件

供应商名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

- 响应文件目录

1、法定代表人身份证明和本人有效身份证（或委托代理人授权委托书和委托代理人有效身份证）（格式见附件）；

2、营业执照；

3、资质证书；

4、安全生产许可证；

5、建造师注册证书、有效身份证；

6、建造师安全生产考核合格证书；

7、诚信响应承诺书（格式见附件）；

8、服务承诺（格式见附件）；

9、报价函（格式见附件）；

10、分项报价表（格式见附件）；

以上证明材料须按顺序装订，每页均须加盖供应商公章。供应商所提交的响应文件资料的完整与否，直接影响供应商的响应文件评审。

### （1）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证

供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

### 或（1）授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      采购人     的                    （项目名称）的询价活动。代理人在询价、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人有效身份证

授权代理人：             （签字或盖章）

投  标  人：                   （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日      期：            年    月    日

### （2）诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、招标代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得采购人同意；

九、保证中标之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

### （3）服务承诺书

致：          （采购人）     ：

本承诺声明：      （供应商名称）     对本询价文件的相关要求 （完全响应或优于）。供货质量、安装等均符合国家相关安全规范及标准，并承担该项目全部安全责任。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人或代理人（被授权人）：                （签字或盖章）

供应商名称：                       （公章）

日    期：       年      月     日

### （4）报  价  函

致：                      （采购人）

- 1、我们决定参加贵单位组织的“               （项目名称）”（编号：         ）的采购。我方授权             （姓名和职务）代表我方             （供应商的名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

- 2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供“ （项目名称）”采购项目的货物与服务，总投标价为人民币（大写）          （小写）          元 。质保期限：      年。供货期限：签订合同后30个日历天供货安装完毕。

- 3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、一旦我方中标，为本项目提交的响应报价书一式三份，其中正本一份、副本二份。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与采购询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我单位提供如下通讯地址：电子邮箱（地址）                 确认本项目相关法律文书均通过我单位提供的以上地址送达，电子邮箱（地址）即视为送达，我单位愿意承担一切法律后果。

供应商名称：（公章）

供应商授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

日期：

通讯地址：

电话：

传真：

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 所投品牌 | 单位 | 数量 | 投标综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半圆头高杆球场灯 | 1.灯具：高12米，半圆形四头（4*200w），配套灯座、底座、螺栓等，灯杆材质为热浸镀锌钢或冷镀锌钢，钢材厚度不低于3.75mm，上口外口径不低于80mm，下口外口径不低于200mm，钢材等级不低于Q235。供货前提供产品说明书及其材料标准证明材料。 2.灯具：200W LED投光灯体育场专业灯具，色彩温度3200—5500K，投标前提供品牌，供货前提供产品说明书和合格证。 地点：蔚然篮球场2盏；山上硅PU篮球场2盏；塑胶运动东侧入口1盏。费用中包含运输费、二次搬运费等一切费用。 |  | 盏 | 5 |  |  |
| 2 | 圆头高杆球场灯 | 1.灯具：高12米，圆形6头（6*200w）；配套灯座、底座、螺栓等，灯杆材质为热浸镀锌钢或冷镀锌钢，钢材厚度不低于3.75mm，上口外口径不低于80mm，下口外口径不低于200mm，钢材等级不低于Q235。投标时提供产品说明书及其材料标准证明材料。 2.灯具：200W LED投光灯体育场专业灯具，色彩温度3200—5500K，投标前提供品牌，供货前提供产品说明书和合格证。 地点：山上硅PU篮球场1盏。费用中包含运输费、二次搬运费等一切费用。 |  | 盏 | 1 |  |  |
| 3 | 高杆球场灯灯杆及灯具安装 | - 1.底座开挖（含混凝土破除）； - 2.混凝土浇筑，自拌，强度等级不C25； - 3.土方回填及垃圾外运； - 4.杆内灯具电线安装、调试； - 5.灯杆及灯具安装，调试，含租用吊装作业机械费。 | / | 盏 | 6 |  |  |
| 4 | 路灯底座 | - 1.规格300*300； - 2.钢筋地龙；3.混凝土浇筑 | / | 座 | 4 |  |  |
| 5 | 路灯安装 | - 1.路灯由学校提供； - 2.路灯搬运； - 3.路灯安装调试； - 4.路灯罩损坏玻璃更换。 | / | 盏 | 4 |  |  |
| 6 | YJV3*4电力电缆 | - 1.电缆规格，YJV3*4电缆； - 2.投标时应提供电缆品牌。 |  | 米 | 950 |  |  |
| 7 | YJV3*4电力电缆安装 | - 1.电缆沟开挖； - 2.穿PE护套管及铺设； - 3.电缆安装、调试及配套辅材。 - 4.沟槽深度不低于20cm。 - 5.土方回填、绿地修复、余方外运。包含PE护套管材料费。 | / | 米 | 950 |  |  |
| 8 | BV2.5铜单线 | - 1.BV2.5铜单线； - 2.安装、调试及配套辅材； - 3.投标时应提供电缆品牌。 |  | 米 | 300 |  |  |
| 9 | 户外配电箱 | - 1.不锈钢户外配电箱； - 2.配电箱底座开挖砌筑、抹灰； - 3.配电元器件，2PC40总开一个、2PC20控制回路2个、交流接触器1个、时控1个； - 4.供货前应提供断路器、交流接触器、时控电气产品品牌。 |  | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 混凝土地面开挖及修复 | - 1.预埋电力电缆混凝土地面开挖，深度不低于30cm; - 2.铺设过路DN32镀锌管； - 3.地面修复。 - 4.局部彩板砖修复 | / | 米 | 80 |  |  |
| 投标总报价：（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

具体数量以实际发生的合格量为准，成交后所报综合单价不予调整。

本项目质保期限5年，供货期限：签订合同后30个日历天供货安装完毕。

## 参考品牌型号：灯具推荐品牌：钰旗、朋科、丽之盈；电器元件推荐品牌：德力西、正泰、人民；电力电缆推荐品牌：远东、熊猫、金卫航。上述品牌为参考品牌，投标供应商所投品牌包括但不限于上述品牌，但所提供的品牌产品的技术要求不得低于上述要求。

供应商名称：        （公章）

法定代表人或代理人（被授权人）： （签字或盖章）

日    期

- 第五章  采购单位、采购代理机构对本询价文件的确认

我单位对 滁州学院会峰校区运动场所及周边环境亮化工程灯具采购及安装项目的询价文件进行确认。 采购单位：资产与实验室管理处 采购联系人：李老师、曹老师 联系电话： 0550-3512003 、 13955015111 （单位盖章） 2024年3月

招标代理机构：安徽立地工程咨询有限公司 经办人：全晨曦 联系电话：0550-3831128、18075270227 13965950189 （单位盖章） 2024年3月