滁州学院2024年东区二次供水设备采购及安装项目

项目编号：2024CG-002

询 价 文 件

采购人 ：   滁州学院资产与实验室管理处 （盖章）

采购代理机构：  中新创达咨询有限公司（盖章）

发布日期：             2024年1月

目  录

第一章  询价公告	1

第二章  供应商须知	3

第三章  评审办法	11

第四章  采购内容及技术参数要求	15

第五章  合同条款及格式	21

第六章  响应文件格式	27

第七章  采购人、代理机构对本询价文件的确认	40

# 第一章   滁州学院2024年东区二次供水设备采购及安装项目询价公告

## 项目概况

## 滁州学院2024年东区二次供水设备采购及安装项目的潜在供应商应在滁州学院资产与实验室管理处网站（https://zcc.chzu.edu.cn）获取采购文件，并于2024年1月19日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：2024CG-002

项目名称：滁州学院2024年东区二次供水设备采购及安装项目

采购方式：公开询价

预算金额：30万元

最高限价：总价最高限价为300000.00元，供应商的总报价不得高于本次询价设置的总价最高限价，否则将作为无效响应处理。

采购需求：具体详见询价文件。

合同履行期限：签订合同后20个日历天供货安装完毕。

本项目标包划分：一个标包。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.供应商须具有独立法人资格且具有有效的企业法人营业执照；

2.信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的。

备注：第2条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

## 三、获取询价文件

时间：2024年1月15日至2024年1月19日15点00分

地点：滁州学院资产与实验室管理处网站或安徽省招投标信息网

方式：网上下载

售价：0元

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年1月19日15点00分（北京时间）

地点：中新创达咨询有限公司会议室(滁州市南谯区东坡西路与仁和路交汇处-和顺东方花园DC（别墅区）-12-102)

## 五、开启

时间：2024年1月19日15点00分（北京时间）

地点：中新创达咨询有限公司会议室(滁州市南谯区东坡西路与仁和路交汇处-和顺东方花园DC（别墅区）-12-102)

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、保证金金额及缴纳账户

是否要求供应商提交保证金：不要求。

## 八、其他补充事宜

无

## 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：滁州学院资产与实验室管理处

地    址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区综合楼220室

联系人：陈老师、曹老师

联系方式：0550-3512003、13955015111

## 2.采购代理机构信息

名    称：中新创达咨询有限公司

地　　址：滁州市南谯区东坡西路与仁和路交汇处-和顺东方花园DC（别墅区）-12-102

联系人：徐颖

联系方式：15395502612

## 3.项目联系方式

项目联系人：陈老师、曹老师、徐颖

电　　 话：0550-3512003、13955015111、15395502612

十、公告发布媒体

滁州学院网站、安徽省招投标信息网

- 第二章  供应商须知

一、询价须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：滁州学院2024年东区二次供水设备采购及安装项目 采购内容：具体详见采购内容及技术参数要求，项目投资30万元。 |
| 2 | 采购范围 | 具体详见本询价文件采购内容及技术参数要求 |
| 3 | 最高限价 | 总价最高限价为300000.00元，供应商的总报价均不得高于本次询价设置的总价最高限价，否则将作为无效响应处理。 |
| 4 | 合同履行期限 | 合同签订后20个日历天内供货安装完毕。 |
| 5 | 供应商资质 要求 | 1.供应商须具有独立法人资格且具有有效的企业法人营业执照； 2.信誉要求：供应商不得存在以下情形： ①供应商被人民法院列入失信被执行人的； ②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的； ③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的； ④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的； ⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的。 备注：第2条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。 |
| 6 | 响应文件份数 | 正本 一 份，副本 二 份。 |
| 7 | 签字或盖章 要求 | 响应文件须按格式文件要求签字或盖章，否则经询价小组一致认定后，按照无效响应处理。 |
| 8 | 响应有效期 | 响应有效期为60日历天（从开启截止之日算起）。在此期限内，凡符合本询价文件要求的响应文件均保持有效。 |
| 9 | 勘查现场 | 不再集中召开采购答疑会，供应商自行组织勘查现场。 |
| 10 | 响应保证金 | 本项目无需缴纳响应保证金 |
| 11 | 答疑、澄清 | 请于2024年1月16日17时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至滁州学院资产与实验室管理处（会峰校区行政楼220）或以邮件的形式发送至（1345860319@qq.com）邮箱，采购人将在2024年1月17日17时前以澄清公告形式在滁州学院资产与实验室管理处网页（https://zcc.chzu.edu.cn）采购公告栏处及安徽省招标投标信息网予以公告，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 |
| 12 | 响应文件提交截止时间及地点 | 收件人：中新创达咨询有限公司 时 间：2024年1月19日15点00分 地 点：中新创达咨询有限公司会议室 （滁州市南谯区东坡西路与仁和路交汇处-和顺东方花园DC（别墅区）-12-102） |
| 13 | 开 启 | 时间：2024年1月19日15点00分 地点：中新创达咨询有限公司会议室(滁州市南谯区东坡西路与仁和路交汇处-和顺东方花园DC（别墅区）-12-102） |
| 14 | 是否授权询价小组确定成交候选人 | 是，询价小组推荐3名成交候选人。 |
| 15 | 成交价 | 在评审中经过修正的成交单位的响应总报价作为成交价，成交价即为合同价。本项目采用固定单价合同，成交后所报综合单价不予调整。 |
| 16 | 询价小组 的组建 | 根据本次采购项目的性质依法成立3人及以上询价小组。 |
| 17 | 采购代理费 | 本项目的采购代理费按3000元收取，专家评审费（约4440元）按实际支付为准，以上费用均由成交单位在领取成交通知书时，一次性支付给代理公司，上述费用应包含在响应报价中，供应商在响应报价让利时应考虑上述费用。 |
| 18 | 付款方式 | 供货（服务）完成，经验收合格后付全款。 |
| 19 | 履约保证金 | 是否收取履约担保：收取 履约担保的形式：银行转账 履约担保的金额：成交价×2.5% 单位：滁州学院 开户行：工行醉翁亭支行 帐号：1313062809024904784 缴纳时间：成交人须在成交通知书发出后3个工作日内足额缴纳履约保证金，成交通知书发出后7个工作日内签订合同，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃成交资格。 退还时间：验收合格后，一次性无息退还履约保证金。 |
| 20 | 其它 | 询价文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确时，各潜在供应商的响应文件只要满足其中任一条款均视为对询价文件的响应。 |
| 21 | 询价文件获取方式和时间 | 询价文件获取方式：网上自行下载； 获取时间：询价文件发布至响应截止时间。 |

二、供应商须知

（一）总  则

1.  项目概况

1.1 本项目名称：滁州学院2024年东区二次供水设备采购及安装项目

1.2 采购单位：滁州学院资产与实验室管理处

1.3 本项目采购内容：详见本询价文件采购内容及技术参数要求。

2.项目最高限价：本项目最高限价详见询价须知前附表。

3.采购范围：详见本询价文件采购内容及技术参数要求。

4.合同履行期限： 详见询价公告。

5.申请人的资格要求：详见询价公告。

6.资金来源

6.1 资金来源： 财政资金  ；资金已落实。

7.标包划分：一个标包。

8.采购方式

8.1本项目采购方式：  询价采购  。

9.计价方式

9.1 本项目合同方式：  固定单价  。

10.评标办法

10.1本项目评标办法： 最低评标价法 。

（二）询价文件

11.   询价文件的编制依据

11.1  根据相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目询价文件。

12.   询价文件的组成

12.1  询价文件包括内容：

第一章  询价公告

第二章  供应商须知

第三章  评审办法

第四章  采购内容及技术参数要求

第五章  合同条款及格式

第六章  响应文件格式

第七章  采购人、代理机构对本询价文件的确认

12.2  除12.1内容外，采购答疑亦为询价文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

12.3  供应商同时应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按询价文件要求提交全部资料，或响应文件没有对询价文件作出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

13.   询价文件的澄清、修改、补充、解释

13.1  询价文件发出后，采购人可对询价文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

13.2  本询价文件由采购人（或其委托的代理机构）负责解释。

14.   踏勘现场

14.1  供应商自行进行踏勘，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

（三）响应文件的编制

15.响应文件的组成

15.1  响应文件包括资格证明文件及商务标两部分：

15.1.1资格证明文件：

①法定代表人身份证明和本人有效身份证（或委托代理人授权委托书和委托代理人有效身份证）（格式见附件）；

②供应商须具备有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一有效证件）（须提供复印件并加盖公章）；

③诚信响应承诺书（格式见附件）；

④详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

⑤供应商针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

15.1.2商务标：

①响应一览表（格式见附件）；

②响应函（格式见附件）；

③分项报价清单（格式见附件）

④服务承诺（格式见附件）。

16．响应报价

16.1本次询价采购只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。供应商应按“采购内容及技术参数要求”所列货物逐项进行报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价为包括包含但不限于完成采购内容及服务要求所需的设备费、安装费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、专家评审费、调试、验收、培训及后期服务及国家对成交单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。供应商应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。

16.2本项目最高限价详见询价须知前附表。

（四）响应文件的密封和递交

17.   响应文件的份数和签署（响应文件编制、密封）

17.1  响应文件：书面文件一式 三份，正本 一 份，副本 二 份。

17.2  响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正副本密封在资格证明文件袋内，商务标正副本密封在商务标文件袋内。

17.3  响应文件中的授权书、诚信响应承诺书、服务承诺、响应函应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，应当否决其响应。

18.   响应文件的装订、密封和标记

18.1  响应文件的装订要求

18.1.1响应文件应当密封装订，按询价文件规定的顺序装订在一起。

18.2  响应文件的密封

18.2.1资格证明文件正副本密封在资格证明文件袋内，商务标正副本密封在商务标文件袋内。

18.3  响应文件密封袋的标记

18.3.1在响应文件密封袋上应写明供应商名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：项目名称。

18.3.2所有响应文件的密封袋应加盖供应商印章；否则，该响应文件将被拒绝。

19.   响应文件的提交

19.1  响应文件提交的收件人、截止时间及地点见询价须知前附表。

（五）开启、评审和定标

20.   开启

20.1  开启的时间和地点

20.1.1采购人按本须知第19.1条提交响应文件的截止时间和地点开启，并邀请所有供应商参加。

20.2  参与开启的监督部门

20.2.1参与开启的部门包括：采购单位、代理机构等。

20.3  对参加开启的供应商的要求

20.3.1供应商的法定代表人（或委托代理人）应当参加开启会议，供应商在开启时必须携带（手持或封入文件袋中均视为携带）下列证件的原件（或复印件加章供应商公章），以供资格审查，否则，该供应商的响应文件将被拒绝。

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）供应商有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一有效证件）；

只有通过资格审查的供应商才能进入下一步的开启程序。

20.4  开启程序

①开启会议由采购代理机构：中新创达咨询有限公司主持；

②采购人对各供应商的法定代表人（或委托代理人）按第20.3.1条要求对各供应商进行验证确认；

③由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，报送询价小组评审，宣读评审结果。

⑤对供应商的响应文件进行计算错误复核；

⑥宣布成交候选人；

⑦代理机构对开启过程进行记录，并存档备查。

21.   无效响应文件

21.1  响应文件出现下列情形之一的，响应文件无效，采购人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按询价文件要求密封的。

③询价文件规定的其他情况。

22．  评审

22.1  评标办法

22.1.1由采购人依法组成的询价小组对响应报价较低的响应报价书进行计算和审查，最终按有效报价最低的原则推选出一名成交候选人。若出现有效报价最低的供应商有两名及以上时，则由采购人抽签确定其成交候选人名次。

22.1.2询价小组修正错误的原则：

①如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当响应函的总报价与响应一览表不一致时，以响应一览表为准。

②如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及响应函；当单价小数点有明显的错位时，询价小组将以总价为准，并修正其单价。

③询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由委托代理人签字予以书面确认。供应商拒绝对响应文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，询价小组应当否决其继续参加开启。

22.2  响应文件有下列情形之一的，应按无效处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按询价文件要求提交响应保证金的（本条不采用）；

④响应文件中填报的工期、质量不符合询价文件要求的；

⑤因供应商原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥响应总报价高于（不含等于）采购人发布的响应总报价最高限价的；

⑦响应综合单价高于（不含等于）采购人发布的综合单价最高限价的；

⑧法律法规、规章和询价文件规定的其他无效情形。

23.   定标

23.1  成交候选人的确定

23.1.1经过对响应报价计算复核后，采购人应当推荐有效报价最低的为第一成交候选人。若出现有效报价最低的供应商有两名及以上时，则由采购人抽签确定其成交候选人名次。

23.1.2成交人确定后，采购人应将成交人名单在滁州学院资产与实验室管理处网站（https://zcc.chzu.edu.cn）及安徽省招标投标信息网上公告。

23.1.3 采购方根据询价小组提出的书面评审报告确定成交供应商，并发出《成交通知书》。

23.2 成交价

23.2.1在评审中经过修正的成交单位的响应总报价作为成交价，成交价即为合同价。本项目采用固定单价合同，成交后所报单价不予调整。

23.3变更交易方式

按照相关规定执行。

（六）合同的授予

24.   合同授予标准

24.1  本采购的合同将授予按本须知第23条规定所确定的成交人。

25.   合同协议书的签订

25.1  采购人与成交人将于成交通知书发放后7个工作日内，按照询价文件和成交人的响应文件订立书面合同。采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2  采购人如不按本响应须知第24条的规定与成交人订立合同，或者采购人、成交人人订立背离合同实质性内容的协议，给他人造成损失的，依法承担民事责任，同时依法承担相应法律责任。

25.3  成交人如不按本响应须知第24条的规定与采购人订立合同，则采购人将取消其成交资格，给采购人造成的损失的，还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.4  成交人应当按照合同约定履行义务，完成中标（成交）项目，不得将中标（成交）项目转让（转包）给他人。

- 第三章 评审办法

一、总则

1. 评审办法

1.1 本次询价按照有效报价由低到高确定3名成交候选人。

2．评审程序

2.1 响应文件的初审

2.1.1 资格性检查。依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格条件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

2.1.2 符合性检查。依据询价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对询价文件的实质性要求作出响应。

2.2 响应文件的澄清

2.2.1在评标过程中，询价小组认为需要，可要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄清或回复，供应商应在规定的时间内做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经供应商法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为响应文件的组成部分。响应截止时间后，供应商对响应报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评审、定标的依据。

2.2.3  采购人不接受供应商主动提出的澄清。

2.3 比较与评价

2．3.1 按询价文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务报价评审，综合比较与评价。

2.4 推荐成交候选人名单

2.4.1 成交候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列成交候选人。

2.5 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，供应商对采购人和询价小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其成交资格。

二、 响应文件初审

3.资格性审查：

3.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明及本人有效身份证或授权委托书及本人有效身份证 | 法定代表人身份证明及本人有效身份证或授权委托书及本人有效身份证 |
| 2 | 供应商应符合的基本资格条件 | （2）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一有效证件） |
|  |  | （3）诚信响应承诺书 | 格式见附件，检验标书。 |

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的有效 性 | （1）响应文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）响应方案 | 每个分包只能有一个方案。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 响应文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 响应文件的完整 性 | （5）响应文件份数 | 正本一份、副本二份； |
|  |  | （6）响应文件形式内容 | 响应文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 响应文件的响应程度 | （7）技术参数响应程度 | 完全响应或优于询价文件要求。 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括但不限于业绩、供货期、售后服务、技术培训等） | 完全响应询价文件要求。 |

4.2资格审查中涉及的有关证明材料及相关证书，响应文件中须按许询价文件要求提供，以供审查。

4.3 询价小组判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但响应有不真实不正确的内容时除外。

4.4 如果响应文件实质上没有响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其成为实质上的响应。

4.5 只有通过初审的供应商才能进入下一步程序。

三 、响应文件的澄清和补正

5.1 评审阶段，询价小组可能会要求有关供应商就其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商必须在规定时间内进行回复，如因供应商未参加询价导致询价过程中无法澄清、说明或补正的，视同供应商放弃该权利。

5.2 本项目供应商的澄清、说明或者补正应当在开启现场进行，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.3 询价小组修正错误的原则：

5.3.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当响应函的报价与响应一览表不一致时，以响应一览表为准。

5.3.2 如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及响应一览表；当单价小数点有明显的错位时，询价小组将以总价为准，并修正其单价。

5.4 询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应予以书面确认。供应商拒绝对响应文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，询价小组应当否决其响应。

四、比较与评价

6. 详细评审即按询价文件中规定的评审方法和标准，询价小组将对通过初审的响应文件，进行商务报价评审。

6.1 商务标评审

6.1.1 询价小组按修正后响应报价由低到高顺序排序，确定成交候选人。

五、推荐成交候选人

7. 询价小组根据第二章供应商须知前附表的规定数量推荐成交候选人，并标明排序。

7.1 如出现有效报价相同情况，则由采购人现场抽签确定成交候选人排名顺序。

8.无效响应条款

8.1 响应文件有下列情形之一的,其响应文件拒收:

(1)未在响应文件递交截止时间前递交有效响应文件的，其将被拒绝。

8.2 供应商有下列情形之一的,资格审查后其作无效响应处理：

（1）为本项目提供采购代理服务的；

（2）与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

（3）被暂停营业的；

（4）被暂停或取消公共资源交易资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（7）基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（8）其它情形，经询价小组委提出按无效响应处理；

（9）供应商单方面出现其他供应商材料的；

（10）询价文件规定的其它无效情形。

8.3 供应商有下列情形之一的,符合性审查后其按无效响应处理：

（1）响应文件签章不全，经询价小组一致认定对响应内容有实质性影响的；

（2）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者报价，但询价文件规定提交备选方案的除外；

（4）响应文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

（5）报价超出规定的最高限价或公布的采购预算的或供应商的综合单价高于询价文件给定的单价最高限价；

（6）不按询价小组要求澄清、说明或补正的，或者措施小组根据询价文件的规定对询价文件的计算错误进行修正后，供应商不接受修正的报价的。

（7）其它情形，经询价小组委提出按无效响应处理；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）询价文件规定的其它无效响应情形。

8.4 供应商有下列情形之一的, 详细评审后其按无效响应处理：

（1）产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（4）响应报价明显低于其他供应商，且不能证明报价合理性的响应无效；

（5）拒不确认询价小组评审修正的响应无效；

（6）其它情形，经询价小组提出按无效响应处理；

（7）询价文件规定的其它无效响应情形。

- 第四章  采购内容及技术参数要求

一、采购内容及技术参数要求

| 序号 | 名 称 | 参数及规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | - 立式多级离心泵（一用一备）： - 参数Q≥170m3/h，H≥50m，N≥45KW，投标人须在投标文件中注明水泵品牌及型号； - 材质及加工工艺：电机线圈为全铜、水泵腔体、叶轮、外筒、水泵进出口法兰等过水部件采用食品级304不锈钢材质。水泵进、出水接口采用圆形法兰连接。水泵叶轮采用激光一次性整体焊接； - 二次供水设施选用的水泵噪声应符合现行标准《泵的噪声测量与评价方法》GB/T 29529中的A级要求；水泵振动应符合现行标准《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29531 中A级要求。 - 水泵效率符合现行标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值标准，扬程点水泵效率＞70%； - 水泵机组的吸水管、出水管设置软接头等减振装置。橡胶软连接符合《环境保护产品技术要求可曲挠橡胶接头》HJ/T 391的规定，采用法兰与管道连接，法兰材质为食品级304不锈钢；其工作压力等级根据实际选用。水泵机组应设置橡胶隔振垫，橡胶隔震垫应符合《仪器、设备用橡胶隔震垫》GB/T 20029的规定。 - 成套设备基座采用不低于304不锈钢板包面等防腐措施，且必须符合国家相关标准。成套设备基座与水泵铸造基板物理隔离。成套设备使用的螺栓、螺钉和螺母等紧固件应采用不锈钢材质。 - 水泵安装应符合现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的规定。 - 电机基本参数电源 380V/50Hz，额定转速2级电机≤3000r/min，绝缘等级F级及以上，防护等级 IP55电气标准 IEC。 - 水泵电动机符合现行标准《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》GB18613-2020，能效不低于二级要求。 - 每台水泵配一台电机，功率与水泵配套，转速与水泵配套；电机冷却方式为风冷；电机运行方式为S1（工作状态24小时连续运行）。 - 电机外壳铸铁材质，采取烤漆工艺，电机应做减振处理，应有可靠的接地，应标注电机的旋转方向。12.运输、安装、机械、一切配套辅材、税金等。 - 13.免费质保五年。 | 台 | 2 | 1、投标人须在投标文件中注明水泵品牌及型号。 2、提供水泵产品说明书、节能认证证书复印件、电机转速、电机能效证明材料复印件，或提供以上产品的承诺书但产品进场前需提供水泵产品说明书、节能认证证书复印件、电机转速、电机能效证明材料复印件。 3、对水泵的噪声要求、水泵的振动要求、水泵效率的要求：投标人在投标时须提供承诺书，产品进场前提供第三方检测机构出具的试验报告复印件（检测报告封面须具有CMA或CNAS标志）。 |
| 2 | 气压罐 | - 罐体600-1.0MPa，容积≥0.3m3，容器重量≥200KG；设计温度80℃；软管连接，配置DN50-1.6明杆闸阀，配置压力表和检修球阀；采用碳钢隔膜材质，选用食品级橡胶； - 压力罐顶部设置压力表。压力表与气压罐体连接处使用紫铜缓冲管。气压罐应设置检修阀（球阀）；3.气压罐铭牌应注明：设计压力、容积、生产日期、制造许可证编号； - 4.气压罐与管道连接应设置检修不锈钢明杆闸阀。气压罐底部须设置排水阀门，口径≥DN32。底座采用不锈钢包边。 - 5.场地整理、运输、安装、一切配套辅材、税金等。 - 6.免费质保五年。 | 个 | 1 | 1、投标文件中提供特种设备压力容器生产许可证复印件并提供网上查询截图。 2、投标人在投标文件中提供罐体参数证明复印件。 |
| 3 | 机组附件 | - 进水阀门：304不锈钢材质DN150-1.6(法兰式涡轮蝶阀)； - 2.304不锈钢材质出水阀门：DN150-1.6(法兰式涡轮蝶阀、消声止回阀)； - 3.进出水软接头：DN150-1.6； - 4.出水总管：DN150-1.6； - 5.连接气压罐的阀门管路； - 6.槽钢底座(含气压罐)； - 7.阀门、管路材质SUS304； - 8.阀门、管路品牌配套； - 9.管路厚度标配； - 10.抛丸酸洗电解处理。 - 11.与原紫外线消毒设备无缝对接； - 12.运输、安装、一切配套辅材、税金等。 - 13.免费质保五年。 | 组 | 1 | 投标人在投标文件中提供机组附件的盐雾实验报告复印件。 |
| 4 | 变频控制柜 | - 一控二变频控制，一用一备，变频器型号为ACS510，功率与水泵匹配，变频器面板中文版。 - 电抗器、EMC滤波器、元器件（主开关为塑壳断路器、热继电器、交流接触器、辅助接头、中间继电器、开关旋钮）； - 控制柜触摸屏≥十寸，与PLC同一品牌；相序保护，防雷模块，防潮模块，物联网监控模块，爆管保护功能； - 集成通讯模块，具有数据采集功能，2年免费数据流量费，具备校园网接入功能； - 其他功能：220V电动阀控制回路； - 柜体要求：单门，柜顶上装有散热风扇，可强制散热。钢板壁厚≥2㎜，表面静电喷涂处理。柜体内设有排风散热风扇与自动启闭装置联动。防护等级达到GB4208中IP55及以上；所有线缆从底部进入控制柜；柜体顶部加装吊环,柜门装设加强筋并配锁；控制柜面板设置三相进线电流表（数字式）、三相进线电压表（数字式），水泵工作状态显示灯，故障显示灯，手/自动转换开关，手动开、停水泵按钮及触摸屏、故障声光报警指示灯显示，指示灯及按钮按GB2682-81《电工成套装置中指示灯和按钮的颜色》的规定选择；电气间隙与爬电距离：设备中带电电路之间以及带电零部件或接地零部件的电气间隙和爬地距离应符合GB/T 3797-2005中4.7的规定；绝缘电组与介电强度：设备中带电回路之间及带电回路和地之间的绝缘电阻应符合GB/T 3797-2005中4.8.1的规定；介电强度应符合GB/T 3797-2005中4.8.2和4.8.3的规定。安全接地及防雷：设备的金属构体上应设置接地点，与接地点相连接的保护导线的截面，应与设备导体截面积相同，按30*4mm接地铜排以上配置。与接地点连接的导线必须是黄、绿双色线。不能明显表明的接地点，应在附近标注明显的接地符号。主接地点与设备任何有关的、因绝缘损坏可能带电的金属之间的电阻不应超过0.1Ω，连接接地线的螺钉和接线点不得作其他机械紧固用。控制柜应有可靠的防雷措施。 - 7.控制柜的内部结构布置必须严格按系统图、国家标准及地方规范执行；内部接线应排列整齐、清晰和美观，绑扎成束或敷于专用塑料槽内卡在安装架上；配线应考虑足够的余量。控制柜门内侧必须贴有电气原理图，采用塑封防水密封。中性线母排和接地母排的电流容量必须经过计算且足够大；箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号，各电路的导线端头应标志相应的文字符号。所有的文字符号应与提供的线路图、系统图上的文字符号一致。所使用的图形和符号应符合相应的国家标准。柜门、盖、覆板必须与保护电路可靠连接；柜内保护导体颜色符合规定；支撑固定导体的绝缘子外表不得有裂纹或缺损；二次配线应使用铜芯绝缘软线。其截面应不小于：电流回路2.5mm2，控制回路1.0mm2导线。本工程采用TN-S系统供电，PE、N线端子采用方铜端子。控制柜内的铜母线应有彩色分相标志，为了有效地防止控制柜内因环境潮湿产生水珠而影响电器寿命，控制柜需具有加热去湿功能：加热元件采用具有自动调节并限制温度功能的热敏电阻，热敏电阻的散热体采用阳极氧化铝合金。加热去湿控制器采用具有温湿度检测功能的自动加热去湿控制器。加热元件及加热去湿控制器采用导轨式安装。 8. 运输、安装、一切配套辅材、税金等； 9.免费质保五年。 | 台 | 1 | 1、投标人须在投标文件中注明变频控制器品牌和型号。 2、投标人须在投标文件中注明电抗器、EMC滤波器、元器件品牌。 3、投标人须在投标文件中提供控制柜的中国质量认证中心的认证证书和网上查询截图，提供第三方检测机构出具的试验报告复印件（检测报告封面须具有CMA或CNAS标志） |
| 5 | 压力采集系统 | - 量程：2.5MPa； - 不锈钢检修阀门，承压2.5MPa； - 不锈钢就地显示仪表。 - 包括系统内的一切费用。 - 免费质保五年。 | 个 | 1 |  |
| 6 | 超压保护系统 | - 不锈钢检修阀门，承压2.5MPa。 - 2.包括系统内的一切费用。免费质保五年。 | 个 | 1 |  |
| 7 | 碟阀 | - DN150-1.6MPa； - 不锈钢材质。 - 包括设备内的一切费用。 - 免费质保五年。 | 台 | 3 | 投标人须在投标文件中注明蝶阀品牌。 |
| 8 | 辅材费 | 包含进出水衬塑钢管、管材、管件、弯头、卡箍及法兰等一切辅材费及其所产生的人工费、机械费、措施费、税金等。 | 批 | 1 |  |
| 9 | 动力电缆 | - 电缆规格YJV3*50+2*25; - 国标电缆，包含桥架、电缆及端子； - 沟槽开挖、安装铺设、恢复以及零星电缆桥架等； - 4.免费质保五年。 | 米 | 17 | 投标人须在投标文件中明确注明电缆品牌。 |
| 10 | 动力电缆 | - 电缆规格YJV4*25; - 国标电缆，包含桥架、电缆及端子； - 沟槽开挖、安装铺设、恢复以及零星电缆桥架等。 - 4.免费质保五年。 | 米 | 15 | 投标人须在投标文件中明确注明电缆品牌 |
| 11 | 安装及拆装费 | - 原设备拆除，按校方要求运输到指定地点； - 新设备的安装及调试。 - 3.包含清单未列的材料费、运输费、安装机械及措施费、辅材费、二次强弱电小线费、零星土建施工、税金等一切费用，投标人在投标时应将上述包括的费用考虑在内。 | 项 | 1 |  |

备注：

- 上述所有技术参数必须完全满足或者正偏离，不得负偏离，否则作无效响应处理。供应商必须按实事求是的原则，是否是正偏离的必须注明。

二、其他要求

1.免费质保期：验收合格之日起5年，质保期内出现质量问题，供应商须免费及时维修，更换设备及材料应与投标时一致。

- 第五章   合同条款及格式

（此合同格式仅为参考，以实际签订时为准）

- 合同协议书（格式）

合同名称             编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开询价，确定（卖方）为成交人。按照民法典的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

- 询价文件

- 响应文件

- 成交通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明。

2、采购标的、数量、质量要求：成交供应商须按响应文件附具体内容。

3、合同总价

合同总价为               元人民币。

付款方式： 供货安装完成，经验收合格后一次性付清合同款 。

4、合同供货期限：

5、供货地点：采购人指定地点。

6、验收要求及违约责任：

7、违约责任及解决争议方法

8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                                  卖  方：

名  称：（盖章）                          名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：              法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                                 （签字）

地    址：                                地    址：

邮政编码：                               邮政编码：

电    话：                               电    话：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及采购人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、响应文件和采购文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合采购文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向采购人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方违反合同或文件要求要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合采购文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

(1)本项目履约保证金为    元（人民币大写：        ），收受人为      ，期限为验收合格后       。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在采购人收到成交人提交的履约保证金后，经招标采购部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式   份，买卖双方各执   份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

- 第六章  响应文件格式

正本/副本

资信证明文件

（响应文件一）

项目名称

项目编号

供应商：                            （盖章）

法定代表人（或授权委托人）：               （签字或盖章）

年        月        日

目  录

①法定代表人身份证明和本人有效身份证（或委托代理人授权委托书和委托代理人有效身份证）（格式见附件）；

②供应商须具备有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一有效证件）（须提供复印件并加盖公章）；

③诚信响应承诺书（格式见附件）；

④详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

⑤供应商针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

以上资料须按顺序装订并每页加盖公章，供应商所提交的资格文件的完整与否，直接影响供应商的评价，否则造成的一切风险均由供应商自行承担。

询价小组只依靠供应商递交的响应文件及其按询价文件要求提供的所有证明材料的进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。

（1）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证

供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

或（1）授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系   （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托    （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加  采购人  的   （项目名称）的询价。代理人在询价、开启、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人有效身份证及法定代表人有效身份证

授权代理人：        （签字或盖章）

供 应 商：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

(2)诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的询价，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠询价，不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他供应商相互串通响应报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、招标代理机构或其他供应商串通询价，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；10、参与采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。

七、严格遵守开启现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证成交后不转包，若有分包征得采购人同意；

九、保证成交之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次询价中无行贿等犯罪行为；

十一、如在开启过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消开启或者成交资格、记入不良行为记录、响应保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

供应商（盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

（3）技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 询价文件要求规格型号技术参数 | 响应规格型号技术参数 |  |  |
| 1 |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  | 是/否 |  |
| … |  |  |  | … |  |

注：1.供应商应逐一说明所投产品和服务响应，包含采购内容及技术参数要求中其他要求；

2.如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                         （盖章）

法定代表人：                                              (签字或盖章)

日    期：        年      月      日

货物的详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                         （盖章）

法定代表人：                                              (签字或盖章)

日    期：        年      月      日

正本/副本

商务标

（响应文件二）

项目名称

项目编号

供应商：                              （盖章）

法定代表人（或委托代理人） ：               （签字或盖章）

年        月        日

目  录

①响应一览表（格式见附件）；

②响应函（格式见附件）；

③分项报价清单（格式见附件）

④服务承诺（格式见附件）。

以上资料须按顺序装订并每页加盖公章，供应商所提交的资格文件的完整与否，直接影响供应商的评价，否则造成的一切风险均由供应商自行承担。

询价小组只依靠供应商递交的响应文件及其按询价文件要求提供的所有证明材料的进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。

（1）响应一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 总响应报价\交货期 | 总响应报价 （大写）： 元 (小写) ： 元 交货期：签订合同后20个日历天供货安装完毕。 |

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商（盖单位章）：

日  期：    年  月  日

(2)响应函

致：     （采购人）

1、我们决定参加贵单位组织的“         （项目编号：     ）”的询价采购。我方授权         (姓名和职务)代表我方  （供应商的名称）  全权处理本项目询价的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供“          （项目名称）”采购项目的服务，总响应报价为人民币（大写）                （小写：       。交货期：签订合同后20个日历天供货安装完毕。。

3、一旦我方成为合同签字人，我方保证按照采购人要求完成本项目的工作。

4、我方承诺，在采购有效期内如果我方撤回响应文件或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃成交资格。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与采购响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我单位提供如下通讯地址：电子邮箱（地址）                 确认本项目相关法律文书均通过我单位提供的以上地址送达，子邮箱（地址）即视为送达，我单位愿意承担一切法律后果。

7. 响应报价自递交响应文件截止之日起有效期为60个日历天；

8. 如果在规定的有效期内撤回响应报价，或成交后未按询价文件中须知规定的向采购代理机构交纳足额的代理服务费及专家评审费，将取消其参与询价或成交资格。

9. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供应商名称：         （公章）

供应商授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

日期：

通讯地址：

电话：

传真：

- 分项报价清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 品牌、生产厂商 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 合 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 气压罐 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 机组附件 |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 4 | 变频控制柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 压力采集系统 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 超压保护系统 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 碟阀 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 8 | 辅材费 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 9 | 动力电缆 |  | 米 | 17 |  |  |  |
| 10 | 动力电缆 |  | 米 | 15 |  |  |  |
| 11 | 安装及拆装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应报价（1+...）：大写： 元；小写： 元；（填入响应函和响应一览表） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有响应只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单要求项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

2.响应报价采用综合单价法，综合单价包括但不限于：完成采购内容及服务要求所需的设备费、安装费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、专家评审费、调试、验收、培训及后期服务及国家对成交单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整

单位名称：                  （盖    章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：        年      月      日

（4）服务承诺书

致：          （采购人）     ：

本承诺声明：  （供应商名称）   对      （项目名称）的询价文件的相关要求           （完全响应或优于）。若有幸成交将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人或代理人（被授权人）：                （签字或盖章）

供应商名称：        （盖章）

日    期：

- 第七章  采购人、代理机构对本询价文件的确认

我单位对 滁州学院2024年东区二次供水设备采购及安装项目的询价文件进行确认。 采购单位：滁州学院资产与实验室管理处 经办人：陈老师、曹老师 联系方式：0550-3512003、13955015111 （单位盖章） 2024年1月

采购代理机构：中新创达咨询有限公司 经办人：徐颖 联系电话：15395502612 （单位盖章） 2024年1月